2025年监测能力建设

公开招标文件

| 招标编号： | JLTY-ZFCG-HW-25001 |
| --- | --- |
| 招标项目： | 2025年监测能力建设项目 |

采购单位：吉林省白山生态环境监测中心

采购代理机构：吉林省添圆项目管理有限公司

二Ｏ二五年三月

- 目     录

第一章      招标公告

第二章      编制和提交投标文件须知

第三章      项目技术规范和服务要求

第四章      采购合同的一般和特殊条款

第五章      应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况

2025年监测能力建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月15日09:30时(北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JLTY-ZFCG-HW-25001

2、项目名称：2025年监测能力建设项目

3、预算金额：人民币33万元

4、最高限价：人民币33万元

5、采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2025年监测能力建设项目 | 1批 | 包括： 1、智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）1台； 2、BD高精度5G手持终端6台； 具体详见第三章项目技术规范和服务要求。 |

6、合同履行期限：合同签订之日起30日内完成交货安装调试验收。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等，本项目专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商应具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，且无不良供应商记录的法人或其他组织，具备相应的清扫保洁、维护的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，且作业条件必须符合采购人的要求。

3.2 供应商应出具近一年（2023年）经会计师事务所审计的财务审计报告或财务报表（新成立公司提供财务状况良好承诺书）或财务状况良好承诺书；

3.3 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号文）；供应商2022年至今在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明，近三年内在经营活动中无不良行为记录书面声明；

3.4  与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标或者未划分合同段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效；

3.5 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

三、获取招标文件

时间：2025年3月26日至2025年4月2日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

方式：潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理；

售价：0元

提示：招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年4月15日09:30时(北京时间)

2、投标地点：通过“政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）”实行在线提交。

3、开标时间：2025年4月15日09:30时(北京时间)

4、开标地点：通过“政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）”实行在线解密。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 2、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)、政府采购鼓励节能、环保产品。

3、在线投标响应（电子投标）说明

3.1、本项目通过“政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、CA锁办理：请供应商自行办理CA锁，收到 CA锁以后在“政采云”登录界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和驱动，账号绑定CA后才能进行响应文件制作；

3.3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

3.4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

3.5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，属投标无效。

4、有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标。

5、当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。

6、本次公告在“政采云”平台 (http://www.zcygov.cn)（推送至吉林省政府采购网）、中国政府采购网上同时发布。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人联系方式：

采购单位名称：吉林省白山生态环境监测中心

地址：吉林省白山市浑江区通江路99号

联系人：厉长荣

联系电话：15694394005

2、采购代理机构联系方式：

采购代理机构名称：吉林省添圆项目管理有限公司

地点：白山市浑江区红旗街星泰汇宝名郡12号楼107号门市房（第八中学斜对面）

联系人：张宏鑫

联系电话：13089383299

采购代理机构质疑受理联系人：张宏鑫

联系电话：13089383299

3、同级政府采购监督管理部门：

同级政府采购监督管理部门：吉林省财政局

第二章、编制和提交投标文件须知

前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称：2025年监测能力建设项目 项目类别：货物类 采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 名称及数量： 序号; 仪器设备名称; 数量. 1; 智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）; 1台. 2; BD高精度5G手持终端; 6台. 项目预算控制金额：人民币33万元。 交货地点：吉林省白山生态环境监测中心指定地点。 功能需求：详见第三章项目技术规范和服务要求。 要求质量标准：先进、主流、可靠、安全、实用、性价比高。所提供产品符合有关国际或国家或行业技术标准规范。并符合采购单位的采购要求。 主要技术参数和性能要求：详见第三章项目技术规范和服务要求。 交货期：合同签订之日起30日内完成交货安装调试验收。 质保期：质保期3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）（第三章项目技术规范和服务要求内有注明的以注明的内容为准）。 |
| 2 | 合同名称：《吉林省白山生态环境监测中心2025年监测能力建设项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90个日历日。 |
| 4 | 投标保证金： 投标保证金的金额：0.3万元 递交截止时间：投标截止时间前 收款单位：吉林省添圆项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司翠柏路支行 账号：22050165910109699999 联系人：张宏鑫 联系电话：13089383299（办公电话） 注： 投标保证金的形式：包括现金(转账、 电汇)，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、专业担保公司、保险公司出具的保函。以转账、现金形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户一次性转出，并在进账凭证上明确用途、投标项目名称（可简写）及项目编号、联系人及电话，以便核对查实。投标单位须在保证金递交截止日期前，将汇款凭证、电子保函回执扫描件发送至代理机构指定邮箱365981532@qq.com 进行确认，投标人应确保此笔款项或保函在投标保证金递交截止时间前送达，投标保证金交付时间以保证金到账或收到保函的时间为准。 投标保证金是投标文件的组成部分，未按以上相关要求递交投标保证 金的供应商，视为投标保证金无效，初步评审不通过，不再进入详细 - 评审，一切后果由供应商自行承担。。 |
| 5 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 6 | 投标文件的签章：电子签章。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（注：投标响应函、法人授权委托书须按招标文件要求签字） |
| 7 | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件” 和“备份投标文件”， 在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。解密投标文件的 CA 锁和制作投标文件的 CA锁需一致。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书）， 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 8 | 投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份； （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）于投标截止时间前递交一份至（邮寄地址：白山市浑江区红旗街星泰汇宝名郡12号楼107号门市房（第八中学斜对面），张宏鑫收，电话：13089383299。仅法定工作日工作时间收件。） |
| 9 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件” 的上传、 递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件” 成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后， 供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（ U 盘） 存储的数据电文形式的“备份投标文件” 一份； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地址的“备份投标文件”将不予接收； c. 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，属投标无效。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密， 投标供应商如按规定递交了“备份投标文件” 的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，属投标无效。 |
| 11 | 投标截止时间：2025年4月15日09:30时(北京时间)，通过“政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）”实行在线提交。 |
| 12 | 开标时间：2025年4月15日09:30时(北京时间) 开标地点：通过“政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）”实行在线解密。 |
| 13 | 中小企业预留份额情况： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目是属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 14 | 投标人信用记录： 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 信用记录查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等财政部门指定的政府采购信息发布媒体。信用记录查询截止时点为投标截止时间。 |
| 15 | 采购项目需要落实的政府采购政策： 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）：提供材料详见招标文件第五章应提交的有关格式范例 附1； 2、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）：提供材料详见招标文件第五章应提交的有关格式范例 附2； 3、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)：提供材料详见招标文件第五章应提交的有关格式范例 附3； 4、政府采购鼓励节能、环保产品：提供材料详见招标文件第五章应提交的有关格式范例 附4。 |

一 、总则

1．项目说明

1．1本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述的吉林省白山生态环境监测中心2025年监测能力建设项目采购项目。

1．2项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1．3相关名词说明：

采购单位吉林省白山生态环境监测中心为本项目的采购人（合同中的甲方）。吉林省添圆项目管理有限公司为采购代理机构。自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方）。吉林省财政局为监督管理部门。

1．4潜在投标人获取招标文件后，必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在投标人应承担相应的法律责任。

1．5 投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

1．6 投标须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2．采购方式：公开招标

3．定义

3．1 合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”第2条。

3．2 设备

系指中标人按合同要求，向采购人提供的货物、备品备件、手册、安装光盘及其它技术资料和材料。

合格的货物和服务：

（1）必须是全新的货物，如安装或配置了软件的，须为正版。

（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地、中华人民共和国或行业的设计和制造生产标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

（5）投标人应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》或相关检验报告。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，必须按合同规定完成设备的安装（除非另有约定），并达到验收标准。

（6）除非下文另有规定，产品质保期为：非因人为原因造成损坏、在符合设备要求的温度和湿度环境中使用，有效期三年。

（7）投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

3.3 培训

系指中标人按合同要求，向采购人提供操作使用培训和其他相关培训等。

3.4 服务

系指合同规定中标人须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4. 投标费用

4.1 投标人需自行承担涉及投标的一切费用；

4.2如果投标人中标，参照国家计委：计价格[2002]1980号文件规定收费标准向吉林省添圆项目管理有限公司支付服务费（不足伍仟按伍仟元计）。收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 货物类费率 | 服务类费率 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |

注：差额累进法计算总额。

例：如货物类项目中标金额为RMB1500000元，计算方法如下：

中标服务费=1000000*1.5%+500000*1.1%=20500元。

二、招标文件

5．招标文件的组成

5．1招标文件包括下列文件及附件

- 招标公告

- 编制和提交投标文件须知

- 项目技术规范和服务要求

- 采购合同的一般和特殊条款

- 应提交的有关格式范例

5．2 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括招标公告、编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款及应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

6．招标文件的解释

6．1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应当在投标截止时间三个工作日前，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6．2不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7．招标文件的修改

7．1 从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7．2补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

7．3若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

8．投标报价

8．1标的物

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能机器人分析系统（高锰酸盐指数） | 1台 |
| 2 | BD高精度5G手持终端 | 6台 |

具体要求详见招标文件第三章项目技术规范和服务要求。

8．2有关费用处理

8.2.1、货物费用、运输及保险费、系统集成费、安装调试、测试及验收报告费、质保期运行维护费、技术支持及培训费、税金等费用均计入报价。投标总价为货物安装完毕验收合格后的最终价格。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

8.2.2、报价方式：

对其所提供的货物报CIP工地价（送到用户安装地点的价格，包括所有的运输及保险费、税费等）及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在总价中），选购件单独分项报价（不包括在总价中）。

8．3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

8．4投标货币

所有设备采用人民币报价，评审时，如有投标货币不一致的情况，则一律按开标当日的中国人民银行公布的投标货币对人民币的卖出价的中间价转换为人民币计算价格得分。报价应是唯一的,采购代理机构有权利不接受有选择的报价。

8．5 投标报价应为从签订合同起到安装调试验收合格直至质保期满的全部费用，投标人应充分考虑现场条件、工期、质量、安全文明施工及其他因素可能发生的费用，中标后不得以未考虑上述过程中的任一因素为由要求增加项目造价。

三、投标文件的编制

9．投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10．投标文件的组成

投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件（投标响应函、投标（开标）一览表，招标文件要求提供的其他资料），技术商务文件（针对本项目的技术和服务响应方案，技术和服务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等），资格证明文件（证明其为合格投标人和所提供的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等）组成。

10．1投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）。

（1）投标响应函；

（2）投标（开标）一览表；

（3）投标报价明细清单（需同时提供设备详细配件清单和报价）；

（4）代理服务费支付承诺书；

（5）其它报价相关材料（如有）。

10．2投标人的技术商务文件应至少包括：针对本项目的技术和服务响应方案，技术和服务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）法人授权委托书，法定代表人及被授权人的身份证（复印件）；

（2）声明书；

（3）公司介绍及投标产品相关的主要业绩证明；[2022年1月1日以来，参考合同复印件并加盖公章；如投标人提供的合同复印件等证明材料与事实不符或与其无关，评标委员会将进行技术扣分直至认定投标无效]

（4）所有资信文件；包括投标人已取得的国际质量管理体系认证（如果有）；原厂商针对本项目的特别授权书（含原厂家支持本次投标的技术、服务承诺的证明书；投标文件中提供证明资料）或产品代理证书复印件；全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证（3C认证）证书等（如果有）。

（5）投标产品的生产许可证和产品鉴定证书以及由国家认可的质检机构出具的国家强制认证证书、节能产品认证证书、环境标志认证证书、产品质量检测报告等复印件；材料及配件一览表，产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准等（如果有）。

（6）商务偏离说明表；

（7）投标人应提供针对本项目的完整质量保证方案：

设备名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

（8）投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

（9）针对本项目建设的详细实施计划，包括设备供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、培训、运行维护培训等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（10）项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的实施方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺货物升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况。

（11）人员分工及安排方案；

（12）备品备件清单；

（13）培训计划；

（14）突发应急预案；

（15）技术偏离说明表；

（16）廉政承诺书；

（17）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（18）投标人认为需要的其他技术商务文件或说明。

10.3投标人的资格证明文件至少应包括：证明其为合格投标人的有关资格证明材料，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

（1）有效的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）符合参与政府采购活动资格条件的书面承诺；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求。

注：上述为资格证明文件，未提交或提交不完整，或不满足招标文件要求的将可能会被认定投标无效。

11．投标有效期

11．1 投标文件合格投递后，在本须知前附表第3项规定的日期内有效。

11．2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

12．投标保证金

投标保证金的金额：0.3万元

递交截止时间：投标截止时间前

收款单位：吉林省添圆项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司翠柏路支行

账号：22050165910109699999

联系人：张宏鑫

联系电话：13089383299（办公电话）

注： 投标保证金的形式：包括现金(转账、 电汇)，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、专业担保公司、保险公司出具的保函。以转账、现金形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户一次性转出，并在进账凭证上明确用途、投标项目名称（可简写）及项目编号、联系人及电话，以便核对查实。投标单位须在保证金递交截止日期前，将汇款凭证、电子保函回执扫描件发送至代理机构指定邮箱365981532@qq.com 进行确认，投标人应确保此笔款项或保函在投标保证金递交截止时间前送达，投标保证金交付时间以保证金到账或收到保函的时间为准。

投标保证金是投标文件的组成部分，未按以上相关要求递交投标保证 金的供应商，视为投标保证金无效，初步评审不通过，不再进入详细

评审，一切后果由供应商自行承担。。

13．投标文件编制

13.1本项目通过“政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

13.2投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术商务文件》中不得出现本项目报价信息，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

13.3本招标文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

13.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6投标人没有按照本招标文件内“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 14．投标文件签章、 形式及份数

- 14.1投标文件签章

- 14.1.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

- 14.1.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标人公章。

- 14.2投标文件的形式

- 14.2.1投标文件的形式：见《前附表》；

- 14.2.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 14.2.3“备份投标文件” ：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- 14.3投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

四、投标文件的递交

- 15.投标文件的上传、递交及解密

- 15.1“投标文件”的上传、递交见《前附表》 。

- 15.2“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

- 16. 投标文件的补充、修改或撤回

- 16.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 16.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

- 17.投标截止期

- 17.1投标人应按前附表规定的时间、地点、形式将投标文件上传至政府采购云平台，投标时间截止后的投标文件予以拒收。

- 17.2采购代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 18. 投标文件的备选方案

18.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

五、开标

19.开标

19.1开标形式

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

19.2开标准备

19.2.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

19.2.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

19.3开标流程（两阶段）

19.3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；解密投标文件的 CA 锁和制作投标文件的 CA 锁需一致；

（2）投标文件解密结束，组织各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的技术商务文件进入符合性审查、技术商务评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：采购人将依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和技术商务的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查” 相关规定。

19.3.2 开标大会第二阶段

（1）符合性审查、技术商务评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过“政府采购云平台”公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名单及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术得分情况。

（2）开启符合性审查、技术商务评审有效投标人的《报价文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过“政府采购云平台”确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过“政府采购云平台”公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。如调整后部分电子化开标或评审程序功能不能实现的，可以采用线下辅助（如电子邮件）等形式完成相关程序。

六、资格审查

20. 资格审查

20.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

20.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标文件提交评标委员会进行后续评审。

资格审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 营业执照 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，且无不良供应商记录的法人或其他组织，具备相应的清扫保洁、维护的能力； 响应文件内附加盖公章的复印件。 |
| 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业 投标文件内附加盖公章的中小企业声明函 |
| 财务要求 | 供应商应出具近一年（2023年）经会计师事务所审计的财务审计报告或财务报表（新成立公司提供财务状况良好承诺书）或财务状况良好承诺书: 响应文件内复印件加盖供应商单位公章。 |
| 信誉要求 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的供应商或个人参加本次磋商 （2）近三年内在经营活动中无不良行为记录书面声明。 （3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号文）；供应商2021年至今在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明。 响应文件内附（1）、（2）由法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章的承诺书、书面声明，内附（3）要求的网页截图。 |
| 法人授权委托书 | 非法定代表人亲自递交响应文件时提供，按磋商文件格式提供附到响应文件内 |
| 信誉良好承诺书 | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标或者未划分合同段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。 提供法人代表或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 合同履行期限 | 合同签订之日起30日内完成交货安装调试验收 |
| 质量标准 | 先进、主流、可靠、安全、实用、性价比高。所提供产品符合有关国际或国家或行业技术标准规范。并符合采购单位的采购要求。 |
| 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |

符合性审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且报价符合招标文件规定 |
| 合同履行期限 | 合同签订之日起30日内完成交货安装调试验收 |
| 质量标准 | 先进、主流、可靠、安全、实用、性价比高。所提供产品符合有关国际或国家或行业技术标准规范。并符合采购单位的采购要求。 |
| 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 投标保证金 | 符合招标文件规定递交保证金的数额、方式、时间。 |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

七、评标

21．评标组织

21.1组织评标程序

按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，采购代理机构依法组建由5人（含）以上单数组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1.1核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

21.1.2介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.1.3宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.1.4根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

21.1.5评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

21.1.6做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

21.1.7评审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

21.2评标委员评审程序

21.2.1在评审专家中推选评标委员会组长。

21.2.2评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.2.3评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.2.4评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.2.5评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.2.6评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.2.7评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.2.8起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

22．评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

22.4、依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条的规定：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，报价相同时，技术分最高的投标人获得中标人推荐资格，均相同时，由评标委员会集体决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正；

23.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

以修正后的总价作为投标报价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

24. 评标办法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人提供的资质和业绩情况得分之和，总和为100分，其中：投标价格30分，技术和商务部分 75分。

各投标人的技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况得分为：评标委员会按评分细则，进行评判，每人一张评分票，并记名。如某张评分票的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分票无效。各供应商技术的最终评分值为评标委员会成员的有效评分票的算术平均值。根据上述评标原则，分值安排如下：

| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 组织实施方案 （9分） | 根据各供应商的实施方案进行综合评分： ①施方案内容具体、完整，节点控制措施详细，得 9分； ②实施方案内容较完整，节点控制措施较详细，得 6分； ③实施方案内容一般，有节点控制措施，得 3 分； ④实施方案内容不完整，无节点控制措施，得1 分； ⑤未提供对应方案不得分； | 9 |
|  | 质量保证方案 （9分） | 根据采购人需求制定的专业全面质量保证方案进行综合评分： ①质量保证方案科学、严谨，可行性强的，得 9 分； ②质量保证方案比较科学、严谨，可行性较强的，得 6 分； ③质量保证方案基本合理，可行性一般的，得3分； ④质量保证方案与用户需求匹配度较低，可行性较差的，得1分； ⑤未提供对应方案不得分； | 9 |
|  | 突发应急预案 （9分） | 根据供应商所提供突发应急预案详尽度、清晰度、完善程度进行评审： ①供应商所提供的突发应急预案详尽、条理清晰，科学性可行性非常强的，得9分； ②供应商所提供的突发应急预案具体、条理较为清晰，科学性可行性比较强的，得6分； ③供应商所提供的突发应急预案一般、条理基本清晰，科学性可行性一般的，得3分； ④供应商所提供的突发应急预案简要、条理清晰性一般，得 1 分； ⑤未提供对应方案不得分。 | 9 |
|  | 人员分工及安排方案 （5分） | 根据采购人需求制定的专业方案进行综合评分： ①方案科学、严谨，可行性强的，得 5 分； ②方案比较科学、严谨，可行性较强的，得3分； ③方案基本合理，可行性一般的，得2分； ④方案与用户需求匹配度较低，可行性较差的，得1分； ⑤未提供对应方案不得分； | 5 |
|  | 项目实施培训方案 （5分） | 投标供应商根据本项目采购需求编制项目实施培训方案，由磋商小组进行分析比较、评议、综合打分： 1.方案优秀的，且质保期内上门培训次数2次得 5 分； 2.方案良好的，且质保期内上门培训次数2次得 3 分 3.方案一般的，且质保期内上门培训次数少于2次得 1 分； 4.未提供方案的不得分。 | 5 |
|  | 投标货物性能 （10分） | 投标产品技术要求全部满足采购内容及要求的得满分10分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为重要要求，有一项不符合的，每项扣1分；其余非重要要求产生负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。带“★”号的技术指标须提供完全响应的佐证材料，未提供的视为负偏离； | 10 |
| 商务部分 | 投标报价 （30分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 30 |
|  | 企业业绩 （5分） | 近三年（2022年～至今）每有一项得2.5分，最多得5分。以投标文件中加盖公章的合同或中标通知书为准。 | 5 |
|  | 售后服务 （18分） | ●质保期：满足招标要求的得2分，在此基础上免费质保每增加1年加1分，最高得4分。（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）（4分） ●售后服务方案：供应商应提供的售后服务方案，包含：服务体系、服务内容、故障解决方案、对设备提供免费软件升级、专业技术人员保障及服务电话等，内容完整，科学合理的得4分；内容不完善、方案略有欠缺的得2分；未提供的得0分。（4分） ●售后服务承诺：产品制造商能提供迅速技术响应服务，承诺2小时内响应，48小时内解决问题；（2分） 提供备用设备情况；（2分） 提供承诺书及售后服务地址、电话、及售后服务人员名单等证明文件；（1分） ●配件情况：投标货物配件、附件、辅助材料具有完整性、合理性和可操作性，以及承诺的价格等。（3分） ●质保期外提供备品备件和耗材折扣在市场价的基础上7折优惠得1分，六折优惠得2分。以投标文件提供的书面承诺为准。（2分） 无以上内容不提供不得分。 | 18 |

25．评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购单位和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

26．投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作出书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

27．废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

28．无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（4）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（5）投标人不具备投标资格的；

（6）投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

（7）投标报价高于本项目采购预算的，高于本项目最高限价的；

（8）投标人未按招标文件变更通知编制投标文件的；

（9）《投标（开标）一览表》和《投标报价明细清单》填写不完整或字迹不能辨认的；

（10）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（11）投标人拒绝按招标文件第23条修正原则对投标文件进行修改的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的。

29.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、定标

30．定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

九、合同签订及其他

31．中标通知

31.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

31.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

31.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购单位不能接受的条件，致使合同无法签订，采购单位将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人进行谈判或另行组织采购。

31.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为供应商，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

32．合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表与采购人代表签订合同。

33．售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）和《白山市政府采购供应商监督考核暂行办法》（杭财购[2008]910号），对供应商进行考核，采购单位不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购单位将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并给予网上通报，禁止其在一至三年内参与市本级政府采购活动，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

34．采购方式变更

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购单位将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

十、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.供应商质疑

36.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

36.1.1供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；

36.1.2供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑（招标文件领取截止时间之后获取的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出）；

36.1.3供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

36.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

36.2.1质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

36.2.2被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

36.2.3具体的质疑事项及事实依据；

36.2.4认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

36.2.5提出质疑的日期。

36.3采购单位和采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.供应商投诉

质疑供应商对采购单位和采购代理机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

38．解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于吉林省添圆项目管理有限公司。

第三章、项目技术规范和服务要求

一、 概   述

本次采购项目为2025年监测能力建设项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。

二、招标货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能机器人分析系统（高锰酸盐指数） | 1台 | 合同签订之日起30日内完成交货安装调试验收。 | 吉林省白山生态环境监测中心指定地点 |
| 2 | BD高精度5G手持终端 | 6台 |  |  |

三、设备技术要求

（一）智能机器人分析系统（高锰酸盐指数）

1、设备要求：

满足标准GB11892及GB5750高锰酸盐指数的测定方法，适用于饮用水、地表水、水源水等样品高锰酸盐指数的自动滴定分析。

2、技术要求：

（1）设备要求整机一体化，不少于54位样品通道，能够放入深度650mm的通风橱内，满足运行过程中循环上样、替换上样、加急上样分析（提供实物彩色照片证明）。

（2）满足12个样品同时消解的一体化沸水浴，要求消解与滴定一体化结构，降低分区布局样品转移过程不确定性。

★（3）沸水浴具有实时监控液位损耗传感器，不接触沸水浴识别液位，要求无需拆机即可满足水浴液位高低灵活可调（提供无需拆机即可实现水位高低可调的实物照片证明）。

（4）具备多重安全监控保护，至少具有试剂损耗状态、沸水浴缺液状态、样品杯空位报错、分析结果异常报错等模式自动实时监控，保障实验有效进行。

（5）分析工作站分析状态实时呈现，满足直观查看滴定过程视频和滴定后图片、各样品消解时间、滴定颜色数值等信息实时显示变化，曲线图和数字双重模式显示滴定量（提供分析工作站软件实物照片证明）。

★（6）要求采用移动不同位置的广角判断样品滴定终点，减少固定颜色传感器对滴定终点的误判（提供可移动不同位置判断样品滴定的实物照片证明）。

（7）要求不同试剂分别采用独立的试剂管路和定量泵，至少具有4套独立的高精度定量注射泵，加液体积误差＜0.006mL，提供有效期内的计量部门测试报告，减少蠕动泵加液误差和不同试剂间交叉干扰（提供加盖制造商公章的实物照片证明）。

★（8）要求纯水空白样品自动定量取样上机，高浓度样品自动定容稀释，降低人员手工稀释误差和工作强度（提供第三方技术文件材料证明）。

（9）要求与现有回流消解仪适配，满足消解瓶直接上机滴定，减少样品转移损失和交叉污染。

★（10）要求不低于两种模式消解，石墨电加热消解与恒温沸水浴两种方式自由切换，满足不同项目自动预处理（提供加盖制造商公章的实物照片证明）。

（11）为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备GB/T31950企业诚信管理体系和五星售后服务认证。

3、参数要求：

分析项目：高锰酸盐指数、总硬度、氯化物、CODcr、有机质等

样品瓶：磨砂样品杯，配套四氟样品盖，不影响滴定分析

样品瓶架：不少于3套聚四氟乙烯材质样品瓶架，样品瓶架可直接上机

滴定通道：不少于2个通道，混匀速度直观可调

消解方式：石墨电加热与恒温沸水浴两种模式自由切换

沸水浴温度：沸水浴（95-100）℃温度直观可调

分析方法：酸性、碱性样品同时选择分析运行，无需分批次分开运行

自动稀释：空白样品自动取样上机、高浓度样品自动定容稀释

IMN样品分析效率：不超出2.5min/个样品的循环分析速率，提供分析软件实物照片

测量范围IMn：（0.05-6.0）mg/L（样品不稀释测定范围）

4、配置要求：

主机1套、样品托架3套、灵活可调水位沸水浴1套、滴定池2套、试剂废液槽1套、移动广角颜色滴定传感器1套、石墨电加热消解模块1套、试剂手臂2套、试剂定量泵6套、分析工作站1套、样品杯200个、随机配件1套。

5、仪器检定：提供计量部门检定证书。

6、服务要求：

（1）合同签订之日起30日内完成交货安装调试验收。供应商和制造商需提前向用户提供详细的安装需求确认书，到货时制造商负责将货物运到采购人指定地点，由此产生的运输和装卸等一切费用由制造商承担。制造商负责安排工程师应在采购方指定地点进行升级安装、调试，试运行合格后由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，制造商无条件退换、返工外，还应承担由此产生的一切费用。

（2）制造商报价时须承诺设备免费质保期3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内、外承诺货物均由原厂技术人员进行维护保养，且为保证产品质量及数据准确度投标人须提供制造商对本项目售后服务承诺书。

（3）制造商在长春设有售后服务办事处，故障响应时间24小时全天响应，专业工程师在接到通知后1小时内做出响应，24小时内到达维修现场，以确保可提供及时的服务。

（4）质保期内如同一故障发生三次，或在5日内无法修复，或不能提供合格检定报告，制造商无条件换货，立即更换新机。终生提供免费维护和保养服务（免收人工费）。

（5）培训：免费现场技术培训不少于3次，保障用户独立完成操作。

★（6）各供应商应提前准备好设备，如若中标，甲方有权要求中标供应商在公布中标后10日内或签订合同前提供设备，以验证是否真实响应招标文件技术参数，不满足招标技术要求的取消中标资格并提交当地政府采购诚信失信记录。

（二）BD高精度5G手持终端

操作系统：Android11.0

CPU：八核  2.4GHz

屏幕：1080*2340   6.3寸  IPS

尺寸：165.6mm*78.6mm*19.6mm

电池容量：8000mAh

重量：360g

内存：8GB

存储：256GB

摄像头：前置1600万像素/后置4800万像素+800万像素+200万像素

传感器：支持加速度计，指南针，距离，光线，三轴陀螺仪等

是否支持加密：是

防护等级：IP68

定位频点：B1I，B1C

定位模式：单点定位

单点定位精度（水平）：≤1.5m

单点定位精度（垂直）：≤2.5m

捕获灵敏度：≤-160dBm

跟踪灵敏度：≤-162dBm

冷启动定位时间：≤23s

热启动定位时间：≤5s

测速精度：≤0.1m/s

服务期限：保修3年

第四章、采购合同的一般和特殊条款

一、定义

1、“合同”即由甲乙双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由吉林省白山生态环境监测中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购单位提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购单位将视作认同。中标人在收到中标通知书后，不得再提出实质性的修改意见。

2、“合同价格”系指根据合同规定，在供应商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

3、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

4、“甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购单位吉林省白山生态环境监测中心。

5、“乙方”系指经评审最终确定的中标人。

6、“现场”系指将要进行系统安装和运转的地点。

7、“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同所依据的程序和条件。

二、适用范围

本合同条款适用于本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、仪器设计图、承诺书等。

三、合同基本条款

第一条：货物质量标准及要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物及其有关服务必须符合国际或国家或行业技术规范和质量标准，经国家3C认证。上述标准不一致的，以严格的标准为准。进口货物具有合法的进口手续和途径并通过国家有关部门检测的原产地合格产品。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所供应的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

3、乙方保证提供的货物完全符合本合同和招投标文件以及承诺中所规定的货物、数量、产地和规格型号等要求。

第二条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能存在第三方提出侵权行为的指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方承担相应后果，并负责赔偿，乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第三条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、产品目录、操作手册、使用说明、产品合格证、保修保养证书。

第四条：供货、安装调试要求

1、交货时间：合同签订后7天内到货。

2、交货地点：吉林省白山生态环境监测中心指定地点。

3、安装调试完成时间：合同签订后15天内完成设备的安装、调试。

4、安装地点：甲方指定地点。

5、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

6、安装费用：安装调试、试运行过程中所发生的全部费用由乙方承担。

7、安装人员：由乙方有同类型设备安装经验的工程师负责安装。

8、安装要求：安装调试计划和对安装场地、环境的要求及安装调试过程中用户需配合的内容参照投标响应文件。

9、甲方提供堆放材料和工具场地，设备和材料的堆放安全由乙方负责。

10、甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

11、乙方项目实施人员须服从甲方、监理管理人员管理，项目质量纳入现场监理。乙方项目实施人员必须遵守现场的各项规章制度。

12、乙方应根据项目情况提供安装、到货计划，安装的实施进度计划，经甲、乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收。

13、竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书等。

第五条：验收

验收根据本次项目招标文件中相关技术要求进行。验收由甲方负责实施。

1、验收的依据：（1）国家强制标准（2）合同和招标文件、投标文件（及评标时的相关承诺）；（3）制造商提供的技术规格。

2、验收要求：

开箱验收：本合同货物到达甲方指定现场后，由甲方和乙方共同根据货物装箱单及本合同设备配置清单对货物进行开箱检查，检查内容如下：

（1）核对仪器配置、备件的名称、型号、规格、数量、产地、订货号是否符合合同要求，检查仪器及备件外观是否完好无损。

（2）检查仪器技术资料，仪器出厂测试数据表、产品说明书、产品合格证、保修保养证书、电气路原理图是否配备齐全。

（3）开箱检查结果甲乙双方应在开箱验收单上作完整记录。

系统验收：

1、验收标准物质准备：本合同货物安装调试及验收中所需用的标准物质及相关材料、设备由已方准备，费用已包含在合同总价中。

2、本次项目经安装、调试后，由甲方对项目进行验收，合格后甲乙双方共同签署验收合格报告。验收中发现设备达不到验收标准或性能指标，乙方必须更换相关设备，并且合同违约条款内容赔偿由此给甲方造成的损失。

第六条：售后服务、质保

1、乙方必须根据本次招标文件要求及投标响应文件中有关技术、质保及售后服务方案实施，只有经安装调试并且技术性能达到最终用户需求所述的技术要求后，甲方才能接受全部货物。

2、乙方须对合同货物提供质保期3年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）的免费技术服务和售后质量保证期。并保证对该系统此后备品备件的供应。同时，甲方作为乙方VIP用户，乙方常年设有技术咨询和服务的技术专员。

3、乙方应确保仪器设备的正常运行，质保期内仪器、设备及零部件等出现故障由乙方免费给以维修、更换和正常保养。质保期内如3次出现严重质量问题将再延长质保期一年（必须有该设备的制造商书面承诺）。

4、乙方保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，在接到业主维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，如在24小时内还不能解决的应提供备机，保证48小时内系统恢复正常运行。在质保期内，若乙方不能按承诺的时间内解决问题的将在履约保证金中扣除1000（元/次天），直至解决问题。

5、乙方提供全部免费的仪器、设备资料、技术培训和技术支持，要求至甲方能够熟练使用和满意为止。

6、质保期内乙方应定期回访，对提供的所有仪器设备进行例行常规检查、调整。

7、乙方对该项目须提供终身维修服务，软件产品须为正版，软件终身免费更新升级。

8、乙方如遇公司变更或维修代理权变更，应当及时书面通知甲方。

第七条：培训计划

乙方应对甲方使用人员进行现场操作及维修培训，确保能对设备进行操作使用及日常维护保养，能对一般故障进行维修。

第八条：合同价格

合同总价：            元（人民币）；

合同价格包括货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、外贸代理费、系统集成、安装调试、辅助服务、检测、验收合格、质保期内的售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。

第九条：履约保证金

合同签订后5个工作日内由乙方支付合同总金额的5%作为履约保证金。履约保证金在完成试运行、质保期满后无息退还。履约保证金可以为金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

第十条：付款方式

合同生效后七个工作日内（凭货款发票）采购人支付合同总价的70%，设备安装、调试验收合格后十个工作日内（凭货物发票、验收合格报告）支付合同总价的30%。

付款按财政政策执行，因供货商迟延到货以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时付款的，采购方不承担责任。

第十一条：质量保证

1、乙方保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量控制。

2、乙方保证所供货物是全新的、需原装封箱包装，未使用过的，如发现实物与投标资料不符或破裂、损坏、缺少等情况甲方有权要求更换和补足，其一切费用由乙方承担，并不影响工期。

3、乙方保证所供货物完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在项目最终交付验收后的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第七条之规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔，若乙方未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权从质量保金中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

6、项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

第十二条：辅助服务

1、乙方应提供所有仪器设备详细准确的中文操作手册、系统操作和维护手册。

2、乙方应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。

3、辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十三条：乙方的责任与义务

1、根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

2、在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

3、在本合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

4、负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其它项目实施单位的协调。

5、项目建设有关事项包括：项目规划、设计标准、规范和使用功能要求，向甲方的建议权。

6、项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。

7、项目实施组织设计和技术方案，按照确保质量、确保工期和降低成本的原则，向甲方提出书面报告。

第十四条：甲方的责任与义务

1、应当主要负责项目建设的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

2、应当按合同专用条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关资料。

3、应当按合同专用条款预定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

4、应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系，更换代表，要提前通知乙方。

5、有与乙方订立补充合同的签订权。

6、有对项目规模、设计标准、规范和设计使用功能要求的认定权，以及对项目建设、设计变更的审批权。

7、有权要求乙方提交工作进度报告及专项报告等。

第十五条：违约处理

甲乙双方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

1、逾期交货违约金：延期交货每7天，乙方按迟交货物合同金额的1%支付迟违约金，不足7天按7天计，依次累计，但是违约金总额不超过迟交货物合同金额的20%。未造成甲方明显实际损失的，甲方可以根据乙方的请求视具体情况决定是否减免违约金。

- 2、乙方提供的产品及配置数量、质量不符合招投标文件、承诺及合同之要求，则必须无条件更换、补足设备，否则甲方有权向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，并退回已付货款、没收履约保证金。

3、乙方必须在整个项目安装调试全部完成后，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收，如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方必须更换相关设备。由此造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按合同总金额的千分之一赔偿甲方的经济损失。累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并退回已付货款、没收履约保证金。

4、未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

第十六条：合同生效

1、本次招标文件（编号：         ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

2、前述文件内容如与本合同发生冲突，以本合同为准，本合同没有约定的，前述文件作为补充和解释。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

4、本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，吉林省添圆项目管理有限公司一份。

第十七条：合同修改

1、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，并报白山市政府采购监管处备案，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十八条：不可抗力

1、不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

2、签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十九条：争议及仲裁

1、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向杭州仲裁委员会提起仲裁。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第二十条：其他

1、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第二十一条：未尽事宜

未尽事宜，双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权代表（签字）： | 法定代表人： 或授权代表（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

签 约 地：

签约日期：    年   月    日

第五章  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、投标文件编制格式及规范要求：

报价文件（投标响应函、投标（开标）一览表），技术商务文件（针对本项目的技术和服务响应方案，技术和服务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等），资格证明文件（证明其为合格投标人和所提供的的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等）组成三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行。技术商务文件和资格文件中不得出现项目报价信息。否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

附件一：投标文件封面

正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

投

标

报

价

文

件

投标单位名称：（加盖单位公章）

投标单位地址：

年  月  日

报价部分

目录

- 投标响应函…………………………………………………………………页码

- 投标（开标）一览表………………………………………………………页码

- 报价明细清单………………………………………………………………页码

- 代理服务费承诺书…………………………………………………………页码

一、投标响应函

吉林省白山生态环境监测中心、吉林省添圆项目管理有限公司：

（投标人全称）授权     （全权代表姓名）      （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的              （项目名称）招标编号：（           ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

- 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

- 良好的资金、财务状况；

- 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

- 没有违反政府采购法规、政策的记录；

- 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交采购响应文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

  - 投标（开标）一览表及投标报价明细清单；

  - 投标技术商务文件和资格文件；

  - 编制和提交采购响应文件须知要求投标人提交的全部文件；

  - 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标（开标）一览表；

  - 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

  - 保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方承担赔偿责任。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话），参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的,中标、成交无效。

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝

二、投标（开标）一览表

吉林省白山生态环境监测中心、吉林省添圆项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成编号为-     的招标文件[项目名称：:                               ]的实施。

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称和国籍 | 报价方式 | 数量 | 合计金额 | 交货期 | 质保期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币/元）（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格中各项可进一步细分,栏数不够可自加。

注：1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)我方同意标期可作延长；

(3)在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本应标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的应标文件对我们双方均具约束力。

3、根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方，你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释。

4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

公 司 盖 章:                          联 系 人：

联系电话:                             联系地址：

邮政编码：                            传真号码：

日    期：     年      月      日

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、此表按标项填写，每个标项一张。

三、报价明细清单

招标编号：                项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、货物详细技术应另页描述。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要来填写完整的报价明细清单。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

四、代理服务费支付承诺书

致：吉林省添圆项目管理有限公司

我公司已认真阅读了招标文件（招标编号：          ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（详见第二章、编制和提交投标文件须知、第4.2条）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）名称（公章）:__________ _________

法定代表人或授权代表（签字）:_____ _      _____

承诺方（投标人）地址:___    _____           _______

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

标项：（如标书有多个标项）

技

术

商

务

文

件

投标单位名称：（加盖单位公章）

投标单位地址：

年  月  日

- 技术商务文件部分

- 目   录

（1）法人授权委托书………………………………………………………………页码

（2）法定代表人及被授权人的身份证（复印件）………………………………页码

（3）声明书…………………………………………………………………………页码

（4）公司介绍 ……………………………………………………………………页码

（5）主要业绩证明 ………………………………………………………………页码

（6）所有资信文件（复印件）……………………………………………………页码

（7）投标产品有关证书……………………………………………………………页码

（8）商务偏离说明表………………………………………………………………页码

（9）质量保证方案…………………………………………………………………页码

（10）组织实施方案………………………………………………………………页码

（11）售后服务方案………………………………………………………………页码

（12）人员分工及安排方案………………………………………………………页码

（13）备品备件清单………………………………………………………………页码

（14）培训计划……………………………………………………………………页码

（15）突发应急预案………………………………………………………………页码

（16）技术偏离说明表……………………………………………………………页码

（17）廉政承诺书…………………………………………………………………页码

（18）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明…………………………………页码

（19）投标人认为需要的其他文件或说明………………………………………页码

（20）制造商出具的授权函………………………………………………………页码

附4 节能环保产品证明材料……………………………………………………页码

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、授权委托书

致：吉林省白山生态环境监测中心、吉林省添圆项目管理有限公司

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的 （公司名称）                  的 （法人代表姓名、职务，身份证号码） 代表本公司授权  （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务，身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、招标编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

签发日期：

二、法定代表人及被授权人的身份证（复印件）

三、声明书

吉林省白山生态环境监测中心、吉林省添圆项目管理有限公司：

本单位自愿参加“     采购项目”（编号：     ）政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料时真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

四、公司介绍

（由投标人自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

五、主要业绩证明

| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资（万元） | 用户单位联系人联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明并注明所在投标文件页码。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

六、所有资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

七、投标产品有关证书

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

八、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一条：货物质量标准及要求 |  |  |  |
| 第二条：权利瑕疵担保 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：与第四章、采购合同的一般和特殊条款中的合同基本条款对应。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

九、质量保证方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十、组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十一、	售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编写）

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符和条件的第三方服务机构。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日 期：   年   月   日

十二、人员分工及安排方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十三、备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：备品备件是指投标人为本次采购服务所准备的备品备件设备，以保证出现故障时，可以在最短的时间内使用备品备件清单中的设备排除故障。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十四、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

十五、突发应急预案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十六、技术偏离说明表

招标编号：                     标项名称：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十七、对招标文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十八、其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

十九、廉政承诺书

吉林省白山生态环境监测中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报浙江省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

二十、制造商出具的授权函（如有）

致：吉林省白山生态环境监测中心、吉林省添圆项目管理有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的,主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方针对此次采购（招标编号：     ）授权的真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方（招标编号：     ）招标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以采购响应合作者来约束自己，并对该采购共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年

月   日接受此件,以此为证。

贸易公司名称：                    制造商名称：

签字人职务和部门                  签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

签字人签名                       签字人签名

附4

节能环保产品证明材料

说明：

所投的产品属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文），规定的节能产品与环境标志产品政府采购品目清单范围的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

正（副）本

(项目名称)项目

招标编号：

标项：（如标书有多个标项）

资

格

文

件

投标单位名称：（加盖单位公章）

投标单位地址：

年  月  日

- 资格文件

- 目   录

（1）有效的营业执照副本（复印件）…………………………………………………页码

（2）符合参与政府采购活动资格条件的书面承诺……………………………………页码

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………………………页码

（4）招标文件要求的其他材料…………………………………………………………页码

注：以上目录是编制投标文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、有效的营业执照副本(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)

二、符合参与政府采购活动资格条件的书面承诺

吉林省白山生态环境监测中心、吉林省添圆项目管理有限公司：

1、我公司已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司没有缴纳税收、社会保障等方面的失信记录。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购。

中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条规定的企业。即：“在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。”

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）和财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

投标时提供符合以下情况的声明函或监狱企业资格证明材料（三选一）

详见：附1、附2、附3

附1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 吉林省白山生态环境监测中心 的 2025年监测能力建设项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

2025年监测能力建设项目 ，属于工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）规定的（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业选择其中一个）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附3

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

四、招标文件要求的其他材料