高质量发展-学科建设-长春中医药大学

人参功效与产品开发平台建设

招标文件

项目编号：2025ZYYC0401

采   购   人：长  春  中  医  药  大  学

采购代理机构： 中盈永诚咨询集团有限公司

二○二五年四月

目　　录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  评标办法	15

第四部分  采购需求	22

第五部分  合同格式	41

第六部分  投标文件格式	56

# 第一部分  招标公告

项目概况 高质量发展-学科建设-长春中医药大学人参功效与产品开发平台建设的潜在投标人应在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年4月29日9时00分（北京时间）前提交投标文件。

1.项目基本情况

1.项目编号：2025ZYYC0401；

2.采购计划编号：采购计划-[2025]-02731号；

3.项目名称：高质量发展-学科建设-长春中医药大学人参功效与产品开发平台建设；

4.预算金额：289万元；

5.最高限价：289万元；

6.采购需求：拟购置专业科研设备，从分子、细胞、模式动物等不同水平上阐释人参等中药材活性成分与疾病靶点的互作模式，利用“谱效学”“多组学”等技术手段，将人参的核心功效成果转化为人参大健康产品开发的科学依据。详见采购需求；

7.合同履行期限（交货期）：自签订合同之日起，国产设备30日内，进口设备90日内完成送货安装及调试；

8.交货地点：长春中医药大学指定地点；

9.质量标准：符合国家及相关行业合格标准；

10.本项目不接受联合体投标。

2.投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

3.1拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.2不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；

3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

3.4参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录；

3.5所投产品为进口产品的，如所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商或其授权代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。

3.获取招标文件

1.获取招标文件时间：2025年4月7日至2025年4月14日，每天上午8:30至下午16:00；

2.方式：潜在投标人自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）按要求下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效处理；

3.售价：0元。

4.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月29日9时00分（北京时间）

2.地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

3.提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。电子投标文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人在开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。

5.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6.其他补充事宜

1.采购公告发布媒介：政采云平台、同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台和中国政府采购网。

2.需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等。

3.电子化平台相关注意事项：

（1）投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册；

（2） CA 数字证书申请：未进行政采云注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动。投标人须自行考虑办理时间，由于投标人自身原因导致无法完成办理的，后果自负；（安信 CA 申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html；翔晟 CA 申请流程：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=jilin）

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动；

（4）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取帮助。

7.对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长春中医药大学

地    址：长春市净月开发区博硕路1035号

联系方式：0431-89989192（曲婧）

2.采购代理机构信息

名    称：中盈永诚咨询集团有限公司

地　　址：长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场1号楼12楼

联系方式：0431-88001028（刘涛）

3.项目联系方式

项目联系人：刘涛

电　　话：0431-88001028

# 第二部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春中医药大学 地 址：长春市净月开发区博硕路1035号 联 系 人：曲婧 电 话：0431-89989192 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：中盈永诚咨询集团有限公司 地 址：长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场1号楼12楼 联 系 人：刘涛 联系电话：0431-88001028 |
| 2 | 项目编号 | 2025ZYYC0401 |
| 3 | 项目名称 | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学人参功效与产品开发平台建设 |
| 4 | 预算金额 （最高限价） | 289万元（进口设备86.5万元；国产设备202.5万元）； 注：投标供应商所报总价及分项报价均不得超过各部分预算金额或最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 5 | 交货地点 | 长春中医药大学指定地点 |
| 6 | 质量标准 | 符合国家及相关行业合格标准 |
| 7 | 质保期 | 验收合格后，整机质保一年，终身维护。 |
| 8 | 采购需求 | 拟购置专业科研设备，从分子、细胞、模式动物等不同水平上阐释人参等中药材活性成分与疾病靶点的互作模式，利用“谱效学”“多组学”等技术手段，将人参的核心功效成果转化为人参大健康产品开发的科学依据。详见采购需求。 |
| 9 | 合同履行期限 （交货期） | 自签订合同之日起，国产设备30日内，进口设备90日内完成送货安装及调试； |
| 10 | 资金来源 | 财政资金 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购； 3.本项目的特定资格要求： 3.1拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 3.2不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.4参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录； 3.5所投产品为进口产品的，如所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商或其授权代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金应当从供应商的基本账户转出。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。投标保证金缴纳以到账时间为准。 投标保证金的金额：5万元 要求： （1）投标人将基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件及投标保证金缴纳凭证复印件装入到投标文件中。 （2）以保函形式提交投标保证金的，保函扫描件应在投标截止时间前发送至招标代理机构邮箱95472712@qq.com，保函原件应在投标截止时间前递交至招标代理机构，保函复印件装入投标文件中。 收款人全称：中盈永诚咨询集团有限公司长春分公司 开户银行:中国银行长春永顺路支行 银行账号:157265454349 行号：104241016544 投标单位应在汇款凭证上注明投标保证金、项目名称（简写），以便核对查实。 |
| 14 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 实行政采云电子投标，开标当日无需提供纸质版。中标公告发布后3日内，中标单位向代理机构递交三份纸质版投标文件。 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 时间：2025年4月29日9时00分（北京时间） 地点：“政采云”平台 |
| 17 | 开标 | 时间：2025年4月29日9时00分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室 |
| 18 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：采购人代表1人，技术、经济相关专业专家4人； 评标专家确定方式：从吉林省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人 |
| 21 | 签订合同 | 应在中标通知书发出之日起 30 日内签订采购合同。 |
| 22 | 付款方式 | 按合同约定支付。 |
| 23 | 履约担保 | 中标人应在收到中标通知书后5天内向采购人提交中标金额5%（取整数）的履约保证金。 |
| 24 | 合同公示 | 中标人与采购人签订合同后 2 个工作日内将采购合同扫描件发送至采购代理机构进行合同公示。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），向中标人收取招标代理服务费。收费标准：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 |
| 26 | 是否允许采购进口产品 | 微孔板检测仪、研究级智能正置荧光拍照显微镜、台式冷冻型离心机允许采购进口产品（优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品）。其他设备不允许采购进口产品。 |
| 27 | 解密方式 | （1）本项目采用全流程电子化招投标，开标方式为远程开标，并按照现场工作人员通知使用CA锁进行投标文件远程解密。 （2）电子投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），投标人在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 （3）电子投标文件解密期限及方式：开标时间后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；当采购代理机构开启解密程序后，各投标人再进行解密）。 （4）投标文件解密截止时间后，“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）公布投标报价信息，投标人持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询投标报价信息。因投标投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |
| 本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

二、投标人须知

## A 说明

### 1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。

### 2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

### 3.定义

“采购代理机构”系指组织本次招标的代理机构；

“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的投标商；

“买方”系指采购人，合同一方当事人；

“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务；

“日”、“天”系指日历日；

“合同”是买方与中标供应商共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

### 4.合格的供应商

4.1合格供应商必须符合供应商须知前附表第11项下各项要求；

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。采购代理机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

## B.招标文件说明

### 6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   供应商须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同格式

第六部分   投标文件格式

### 7.招标文件的澄清

投标人对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清，但应在距投标截止日10日前，在“政采云”平台上提交，同时将电子文本疑问发至信箱：95472712@qq.com，并电话通知采购代理机构。投标人逾期所提问题，不予解答。招标文件澄清在“政采云”平台发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间15日前，招标机构可根据需要和（或）依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在“政采云”平台上发布，请潜在投标人在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的投标人有义务在网上自行查询。

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同样的约束力。

## C投标文件的编写

### 9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及供应商和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）；

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

### 11.投标文件内容填写说明

11.1投标人应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由投标人自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 投标人应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4投标人视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

### 12.投标报价

12.1 所有投标均以人民币报价；

12.2投标人应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。采购代理机构不接受有任何选择的报价；报价须有法人代表或授权代表签署。

12.3投标人应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4投标人因承包本项目需支付的一切费用如：设备制造或采购、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由投标人承担，并包含在所报的单价或总价内。

13.投标保证金

13.1投标保证金的形式：见投标人须知前附表第13项；

13.2投标保证金的金额：见投标人须知前附表第13项；

13.3递交方式：见投标人须知前附表第13项；

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因投标人不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险；

13.5未按13.1-13.3条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效；

13.6未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理退还投标保证金手续。因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费；

13.7中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定缴纳了履约保证金后五个工作日内退回原汇入账户。（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内）；

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件；

（2）中标人不按本须知第26条规定签约。

### 14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝；

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

### 15.投标文件的签署及规定（采用电子招标的，以政采云平台以及招标文件要求为准）

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 投标人应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

15.4 投标文件文件份数：见投标人须知前附表第15项。

15.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。

15.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.8采购代理机构概不接受以电话、传真形式的投标。

## D投标文件的递交

### 16.投标文件的密封和标记（采用电子招标的，以政采云平台要求为准）

16.1投标人应将投标文件正本和副本分别密封，并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称及正本或副本等。封口骑缝处应加盖密封章；投标文件电子版应单独密封。

16.2为了方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

16.3每一密封信封上注明“于   年   月  日   时之前不准启封”的字样；

16.4如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按16.1-16.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的投标地址送至采购代理机构；

16.5如果投标文件通过邮寄递交,投标人应将投标文件用内外两层信封密封:

1) 内层信封的封装与标记同16.1-16.3规定；

2) 外层信封装入16.1及16.2所述全部内封资料,并注明招标编号、投标项目名称、采购代理机构名称、地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

16.6采购代理机构对投标文件的误投或未投标前提前拆封概不负责。

### 17.递交投标文件的截止时间

17.1所有投标文件不论是通过专人或邮寄递交，都必须按照采购代理机构在招标文件中规定的投标截止时间之前送至投标地点。

17.2 采购代理机构推迟投标截止时间时，在“政采云”平台上发布推迟信息。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3 采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

17.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

17.5本项目招标过程中，需法人代表或法人授权代表出面完成的，须出具法人代表身份证明或法人授权委托书原件及身份证原件，如不出具拒绝受理。

18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构予以接受。

18.2 供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3 撤消投标应以书面(或传真)的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤消投标的正式文件。撤消投标的时间以送达采购代理机构或邮电到达日戳为准。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件；

18.5开标后供应商不得撤回投标。

## E开标及评标

### 19.开标

19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加。

19.2 采用全流程电子化交易的项目，投标人应通过政采云平台参加开标。

19.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.6采用全流程电子化交易的项目，开标流程以政采云平台流程为准。

### 20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会，由采购人代表和技术经济及其他有关方面的专家组成。

采购人或者采购代理机构将审查每个投标人提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

对于资格审查合格的投标人，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3) 投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。

重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

- 资格条件及证明文件不符合招标文件要求的；

- 投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的；

- 不能满足投标有效期的；

- 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件附有买方不能接受的条件；

- 投标报价超过预算金额和最高限价的；

- 未响应招标文件规定的其它实质性条款。

### 21.投标的澄清

21.1 采购代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时采购代理机构可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 22.评标

22.1 原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

### 23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.2在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F  确定中标

### 24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，确定中标供应商。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。

24.2 最终审查的内容是对合格的供应商的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标供应商，并写出完整的评标报告。

### 25.中标通知

25.1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。

25.2当中标供应商按第26条规定与买方签定合同后，采购代理机构将在5个工作日内退还其投标保证金。采购人对未中标的供应商不作落标原因的解释。

26.签定合同

中标供应商应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

采购合同采用工商管理部门制定的标准格式合同。招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

履约担保：合同签订前中标供应商应按供应商须知前附表23项要求办理履约保证金。

27.数量变更

采购人有权根据项目实际需要部分变更数量和服务的内容。

## G中标服务费

### 28.中标服务费

28.1中标供应商须按招标文件中标服务费收取规定的标准向代理机构缴纳中标服务费。

28.2中标供应商在收到《中标通知书》后向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。可采用以下方式之一交付中标服务费：现金、转账及电汇。

28.3 其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

# 第三部分  评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

一、评标程序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及省、市的相关规定，从专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家4人，采购人代表1人，共5人组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

（二）评审方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（三）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格供应商不足3家的，不得评标。

2.符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。有一项不符合的，投标无效。

2.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须投标本国产品，投标进口产品的，投标无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.2核心产品提供相同品牌、相同型号且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，参照5.1规定确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌同型号投标供应商不作为中标候选人。符合性审查后，因提供相同品牌、相同型号产品的不同投标供应商按一家计算而导致有效投标供应商不足3家的，应予废标。

2.3按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，《采购需求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供认证证书，否则投标无效。

3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。如果通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家，则采购人重新招标。

（四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（五）推荐中标候选人

5.1汇总各评委得分,投标供应商最终得分按各位评委打分平均值计取,保留小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会根据综合评审结果，按照综合得分由高到低的顺序，推荐三名中标候选人，由采购人确定排名第一的供应商为中标供应商。

中标候选人并列的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定排序。

5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标办法和标准

（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效营业执照。投标文件内附营业执照复印件加盖公章。 |  |  |  |
| 2 | 财务状况 | 近年（2023年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。投标文件内附近年（2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（2024年以后新成立的公司无审计报告的，提供由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的财务状况良好承诺书）复印件加盖公章。 |  |  |  |
| 3 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。投标文件内附由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |  |  |  |
| 4 | 纳税及社保 | 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。投标文件内附近一年至今任意一个月纳税证明及社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 信誉要求 | 1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 2.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.参加政府采购活动前三年内（2022年至今），在经营活动中没有重大违法记录； 4.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 投标文件内附：第1、2、3项由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书；第4项附相关网站查询截图加盖公章。 |  |  |  |
| 6 | 进口产品授权书 | 所投产品为进口产品的，如所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商或其授权代理商同意其在本次投标中提供该货物的授权书（投标文件内附扫描件加盖公章）。 |  |  |  |
| 审查人签字 |  | 评审结论 |  |  |  |

（二）符合性审查

| 序号 | 评审内容 |  |  | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的签署及填写符合招标文件的要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 按照招标文件的规定提供投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同履行期限（交货期）满足招标文件要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价不超过预算金额或最高限价 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件没有买方不能接受的条件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款和技术指标及规格的要求，无负偏离的 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
| 10 | 供应商报一个有效报价 |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标货物列入《节能产品政府采购品目清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件（即该货物由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，复印件加盖投标人公章）。 备注：投标人须对已方所投货物自行检索，只要所投货物中有此类产品，必须如实、详尽响应此要求。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 招标文件规定的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 评委签字 |  |  | 评审结论 |  |  |  |

（三）详细评审

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 以满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。 政府采购政策：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |  |  |  |
| 类似业绩 | 类似项目业绩：近三年（2022年1月至今）制造商或供应商完成的同类业绩，每具备一个同类业绩得 2 分，最多得6分。 提供所投同类产品供货合同关键页复印件（含合同项目名称、合同内容包含所投同品牌产品、签订合同双方的单位名称、落款盖章、签订日期的关键页）加盖投标人公章。 | 6 |  |  |  |
| 技术指标响应 | 完全满足技术指标及规格的要求的基础上，标★项每正偏离1项加1分，最多得18分；非★项每正偏离1项加0.5分，最多得18分。 本项最多得分36分。 | 36 |  |  |  |
| 供货安装调试方案 | 根据供应商提供的供货安装方案进行评审： （1）供货计划、供货进度，技术人员配备、供货运输安全等方案周详、全面具体，进度保证措施明确，关键环节的管理严格，人员配置合理，货物交接分工明确得10分； （2）供货方案内容明确，进度保证措施到位，有人员配备，方案内容缺乏合理性得6分； （3）供货方案内容简单，供货计划、进度保证不明确，人员配备不合理得3分； （4）不提供不得分。 | 10 |  |  |  |
| 售后服务方案 | 提供售后服务方案包括：售后服务组织、保修服务内容、保修服务方式、问题故障响应、应急预案。 以上五项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得2分，方案有缺失的得1分，满分10分，未提供的得0分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 10 |  |  |  |
| 培训服务方案 | 提供培训服务方案包括：培训计划、培训内容、培训方式、培训师安排。 以上四项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的得2分，有缺失的得1分，满分8分，未提供的得0分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 8 |  |  |  |

四、政府采购政策

一、 小型和微型企业产品价格扣除

(一) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，投标人所投全部产品均为小型、微型企业的，评标价格给予对应价格 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(二) 如允许联合体投标，联合体投标时联合体协议约定小型和微型企业的协议合同金额占到30%以上的，可给予 4%的价格扣除。联合体各方都是小型和微型企业的，可给予 10%的价格扣除。

(三) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(四) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

(五) 监狱企业产品价格扣除

1.监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

(六) 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

三、 节能产品、环境标志产品价格扣除

(一) 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。 如拟采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

(二) 本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内但不属于国家强制采购的产品，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予3%的价格扣除。

(三) 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

# 采购需求

| 序号 | 品类名称 | 技术指标及规格（参数需求） | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1、光学系统：双光束 ★2、光源：氙灯光源，开机即可测定样品，无需预热，可持续工作，一个光源可以覆盖所有波段（190-1100nm），无需转换光源。 3、带宽：1nm 4、波长范围：190nm－1100nm 5、波长准确度：±0.5 nm 6、波长重复性：±0.05 nm 7、波长扫描速度：1～6000nm/min自动可调 8、光栅转动速度：≥30,000 nm/min 9、数据点分辨率：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10nm 10、吸光度范围：-0.3 to 4.0 A 11、吸光度准确度：±0.004A(1Abs) 12、吸光度重复性：±0.0002A 13、杂散光：<0.05％（220nm&340nm） 14、噪音：<0.00015A 500 nm, 1.0 nm SBW, RMS @ 0A 15、稳定性：<0.0005A/hr 16、基线平直度：±0.001 A（200–800 nm, 1.0 nm带宽） 17、检测器：双硅光二极管 18、不少于3个USB接口，可接U盘，打印机或电脑。 19、软件功能：中英文可任意选择，全波段扫描，定量，动力学，单波长、多波长测定，多组份分析，可将复杂的分析方法编辑成简单的人性化操作流程。 配置：主机1台、10mm光程样品支架1个、10mm光程参比池支架1个、进口石英比色皿5对 | 1套 |
| 2 | 微孔板检测仪（进口设备） | 1、全波长扫描功能：光吸收、荧光强度 (FI)、时间延迟扫描 (TRF)、化学发光。 2、振荡功能：至少具有线性、轨道、双轨道振荡，3种模式 3、温控范围：室温+4℃至45℃，温控精度≤±0.2 @ 37 °C 4、梯度温控：可以对检测板上下设置差异温度，有效防止凝集现象产生 5、吸收光 5.1、波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进； 5.2、OD分辨率：≤0.0001 OD； 5.3、测量范围：0-4.0 OD； 5.4、光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 6、荧光强度 6.1、波长选择：四光栅 6.2、荧光灵敏度：≤0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 ) 7、化学发光 7.1、波长范围：300-700 nm 7.2、灵敏度(ATP)：≤10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 ) 7.3、发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图 8、时间分辨荧光 8.1、光源：高能氙闪灯 8.2、波长范围：250-850nm 8.3、灵敏度：Eu 1.2 pM ( 120 amol/孔384孔板 ) 9、探头自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。 10、孔域扫描：高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据扫描结果给出模拟热感图 11、软件 11.1、软件可选择安装中文或英文。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。 11.2、模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤 11.3、数据运算及编辑：可对原始数据进行多重运算，生成标准曲线和样品检测数据。 配置：主机1个、专业数据采集及分析软件1个、台式电脑一套（CPU不低于i5，硬盘不低于500G，显示器不低于21寸） | 1套 |
| 3 | 近红外高光谱相机（NIR) 系统 | ★1、光谱范围：900-1600nm 2、光谱分辨率：≤5nm 3、F数：F/2.0 4、探测器： InGaAs(TE Cooled) 5：探测器接口： GigE 6：探测器供电: 12V DC ，＜5 W（TEC off） 7：探测器原始分辨率: 320*256 8：有效像素位深: 14 bits 9：推荐像元合并方式: 1x1 10：光谱波段数:≥ 256 11：视场角（FOV）: 15.6°@f=35mm 12：瞬时视场角（IFOV）： 0.85mrad@f=35mm 13：帧频： 100fps/300fps 14：软件： 采集软件+SDK | 1套 |
| 4 | 十万分之一天平 | 1、最大秤量：≥120 g 2、可读性：0.01 mg 3、秤盘尺寸：≥80 mm 4、内部校准：全自动内校 5、防风罩：标配 6、显示屏：不小于5.0英寸触摸屏 7、显示屏保护罩：标配 8、线性误差：≤±0.1 mg 9、最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：≤20 mg 10、秤盘结构：不锈钢 11、重复性sd (5%的满量程) (mg)：≤0.02 ★12、稳定时间 (2)：≤6s 13、计量单位：毫克、克、克拉、盎司、3个自定义单位 14、称量模式：基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、累加称量、差异称量、目标值称量、密度测定、配比称量、移液器校准 配置：主机一台 | 1台 |
| 5 | 万分之一天平 | 1.最大秤量：≥220 g 2.可读性：0.1 mg 3.秤盘尺寸：≥90 mm 4.内部校准：内部校准 5.防风罩：标配 6.显示屏：液晶显示屏 7.显示屏保护罩：标配 8.线性误差（典型）：≤±0.06 mg 9.最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：≤200 mg 10.秤盘结构：不锈钢 11.重复性sd (5%的满量程）：≤0.08 mg 12.稳定时间 (2)：≤3 s 13.计量单位：毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，1个自定义单位 14、称量模式：基础称量、百分比称量、检重称重、动物称量 配置：主机一台 | 1台 |
| 6 | 千分之一天平 | 1、最大秤量：≥220 g 2、可读性：0.001 g 3、秤盘尺寸：≥120 mm 4、内部校准：内部校准 5、防风罩：标配 6、显示屏：液晶显示屏 7、显示屏保护罩：标配 8、线性误差（典型）：≤±0.0006 g 9、最小称量值（典型）：≤2 g 10、秤盘结构：不锈钢 11、重复性sd (5%的满量程)：≤0.0008 g 12、稳定时间 (2)：≤2 s 13、计量单位：两（新加坡），毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，1个自定义单位 14、称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量 配置：主机一台 | 2台 |
| 7 | 电子天平 | 1、最大量程(Max)：≥220g 2、分度值(d)：0.1mg 3、重复性(典型误差)(5%载荷）：≤0.2mg 4、重复性(典型误差)（接近100%载荷）：≤0.2mg 5、线性误差(典型误差)：≤0.2mg 6、灵敏度漂移（+10℃-30℃）：3 ppm/K 7、典型稳定时间：≤4秒 配置：主机一台 | 2台 |
| 8 | 水热反应釜 | 1、容积:≥100ml 2、材质:316L 3、结构形式:上下法兰螺栓螺母紧固结构 4、使用温度:标配 RT-300℃ 5、加热方式:电加热（一体浇筑成形电加热炉） 6、使用压力:最高10Mpa 7、密封形式:上下法兰垫圈密封 8、搅拌形式:磁力耦合密封机械搅拌，转速最高 1000rpm 9、釜盖接口:测温口、压力表&防爆片口、进气口、排气口、搅拌口、备用口 1 个 10、控制方式:控制模块操作简便,PID控温精准 配置：主机一套 | 1套 |
| 9 | 冷冻干燥机 | （1）冷冻干燥机主机：1台 1、可自动模式运行的数显型 2、冷阱温度：≤－80℃ 3、除湿量：≥3L/次（1回/24h） 4、显示：不小于3英寸LCD显示 5、设定功能：薄膜按键设定，数字显示 6、安全功能：漏电、过电流断路器、真空解除时自动放气、冷冻机保护回路、控制面板自我诊断、伺服插座用保险丝 7、其他功能：真空泵自动运转功能，真空度监视功能，冷阱温度监视功能、计时功能、冷阱解冻功能 ★8、主机可内置真空泵，通过主机可控制真空泵的运转 9、真空计：皮拉尼真空计（数字显示） 0.0~533.3Pa 10、冷阱尺寸(mm)：不小于Φ200×300H 11、冷阱材质：不锈钢 12、冷阱的排水口和吸气口分开，可以避免断电后再开机时水分或溶剂吸入泵内，减少泵油的更换频率，降低真空泵出现故障的概率 14、冷阱盖：玻璃+透明PVC 15、冷阱的冷凝器部分无冷却线圈，清洗方便 16、进气口带有过滤装置，防止杂物进入污染样品 17、带有计时机能、可以显示真空泵的累计运转时间、冷冻干燥机的时间，便于确认真空泵油的更换时间，升华时间的计测也非常方便 （2）防腐蚀真空油泵：1台 1、排气量：≥135L/min 2、到达真空度：≤6.7×10-1 Pa 3、安全功能：备有防止逆流的装置、废气阀门、强制给油方式、电流保护、强制制冷方式等 4、每个部件均经过防腐蚀处理 5、油雾过滤器：消噪音、除油雾 (3)冻干仓：1个 3层，直径≥200mm；温度控制：30℃固定 配置：冷冻干燥机主机一台；防腐蚀真空油泵一台；油雾过滤器一个；4L真空泵油一桶；冻干仓一个 | 1套 |
| 10 | 低速台式冷冻离心机 | 1、制冷系统:进口无氟制冷压缩机组和制冷剂，噪音小，制冷快。最高转速可保持-4℃以下 2、独立预制冷功能键，定温启动快速制冷功能，从室温25℃降至4℃，仅需5分钟；温度自动补偿功能，确保样品在安全温度下离心。 3、ECO节能环保功能，在开机状态，离心机开盖和长时间未使用，压缩机智能停机，提高压缩机组寿命。 4、最高转速5500rpm 5、最大相对离心力4900×g 6、最大容量4×250ml 7、整机噪声 ≤ 60dB（A） 8、定时范围 1s～99h59min 9、转速精度 ±10r/min 10、温度设置范围：-20℃～40℃，步进1℃，超过40℃停机保护 11、温度精度：±1.0℃ 配置：主机一台、8*100ml转子一套、8*50ml转子一套、24*15ml转子一套、24*10ml转子一套 | 1套 |
| 11 | 研究级智能正置荧光拍照显微镜（进口设备） | 1、光学系统：无限远和谐消色差校正光学系统 2、主机：研究级智能正置荧光拍照显微镜；机体采用无限远和谐消色差校正光学系统设计；具有和谐消色差校正性能，物镜、目镜独立和谐消色差矫正设计；可建立明场、荧光、可升级暗场、相差、偏光观察等多种观察方式；机身配备宽视野拍摄照相端口，视野≥19mm，与sCMOS成像系统完美匹配；显微镜主机自带LED显示屏 ，可以显示和控制显微镜的工作状态，物镜倍数、物镜类型（干镜、水镜、油镜）、智能物镜转换、电动光路控制、分光比例、电动荧光滤光块切换、明场/荧光光闸、明场/荧光光强管理等；机身带多个可编程快捷按钮作。 3、放大倍数：50～1000倍 4、调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环；带有同轴粗、微调焦装置；调焦旋钮高度可调节, 操作舒适。 ★5、透射光照明系统：内置透射光照明器，配备长寿LED，使用寿命大于20000个小时。 ★6、智能式恒定色温：整个显微镜系统保证了固定色彩温度，补偿了由于灯的颜色温度衰减带来的白平衡变化，保证了每幅图像背景的相同。 7、智能型光强管理：低倍物镜时, 自动变为低照明强度, 高倍物镜时, 自动变为高照明强度, 并自动记忆最后设定光强.每只物镜均可记忆明场、荧光、相差等不同观察方式时的光强状态，切换观察方式及物镜时无须反复调整。 8、载物台：同轴驱动旋钮的高抗磨损性载物台；用户可自行将操作杆左右手更换；X-Y移动无暴露齿条； 9、观察镜筒及目镜：宽视野三目镜筒，屈光度可调，场数≥25mm，倾角30度；瞳间距调节范围50-76mm; 分光比为双目/摄像：100%/0、50%/50%、0/100%（可100%分光给照像部分）；目镜：10X宽视野目镜，视野数为22； 10、物镜转换器：6孔位智能编码物镜转换器。 11、物镜：齐焦距离国际标准45mm针对正置显微镜应用优化的高性能、高分辨率、高透过率荧光物镜，均为国际标准接口： 5倍物镜（N.A.）数值孔径≥0.12； 10倍物镜（N.A.）数值孔径≥0.30； 20倍物镜（N.A.）数值孔径≥0.55； ★40倍物镜（N.A.）数值孔径≥0.70； ★100倍物镜（N.A.）数值孔径≥1.3（Oil）； 12、聚光镜：电动聚光镜。 13、荧光系统：和谐消色差校正荧光光路，①多孔位全自动滤色镜转换器，只需按一键即实现不同颜色的荧光激发，可同时采集多色荧光探针且能平衡荧光强度②长寿命金属卤化物灯荧光光源，寿命≥2000小时；③降低自发荧光的环形狭缝照明装置④全自动视场光阑、孔径光阑可调⑤荧光强度管理系统，调节激发光源，有效保护样本免受光漂白影响⑥荧光夜视标签,⑦可同时安装5块激发块,并且更换激发块不用借助工具，激发块波长：蓝激发BP（激发）460-500，DM（分色）505，BA（发 射）527/30；绿激发BP（激发）515-560，DM（分色）580，BA（发射）590；紫外激发块BP（激发）340-380，DM（分色）400，BA（发射）425； ⑧带有零漂移的高强度适用于所有探针； 14、显微专用拍照成像系统：（与显微镜同一品牌）像素：≥600万像素；图像分辨率：3072×2048，图像最大拍摄速度：15幅/秒；像素大小≤2.4 μm x 2.4 μm；图像传输接口：USB 3.0； 光学接口：标准C型接口，曝光时间范围：1ms-10s；光电数据接口 ：USB3.0 ★15、专业显微图像控制分析软件：（与显微镜及图像采集系统同一品牌）1.单拍、连拍、定时拍摄等多种图像采集模式；2.多种图像保存格式；3.自动调整至3200K色温，调节对比度、亮度、gamma值；4. 图像合并、剪切、运算；5.自动白平衡功能；6.自动曝光功能；7.辅助对焦功能；8.图像处理与增强；9.最大密度投影功能；10.采图时可实时测量功能；11.荧光强度测量；12.一键自动荧光多通道合成功能；13.定标及定标数据管理功能；14.比例尺、拍摄日期和时间、拍摄倍率的实时显示；15.完整的图像测量功能，直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、等多个参数等；16.多种标注功能；17.辅助线与智能十字线功能；18.报告并导出至Word、Excel；19.自定义用户界面与功能管理；20. 自定义UI、图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度、RGB增益、饱和度、黑电平、锐度、2D降噪、3D降噪等。 16、配备国家专用电源适配器， 同品牌原厂防尘罩，同品牌原厂无荧光镜油。 配置：智能正置荧光显微镜主机1套、物镜（5X,10X,20X,40X,100X）5支、显微专用拍照成像系统1套、成像控制分析软件1套、台式电脑（CPU不低于i3，硬盘不低于500G，显示器不低于21寸）1套 | 1套 |
| 12 | 凝胶成像分析仪 | 1、智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置 2、自动对焦：任何缩放设置都有预校准的自动对焦 3、自动曝光：两种自动曝光算法（快速或优化） 4、触摸屏功能：不小于9英寸多点触控显示屏 5、显示分辨率：1,024 x 768像素 6、最大成像面积(W x H)：≥20 x 12 cm ★7、检测器 ：≥600万像素 CMOS 8、像素深度（灰度值）：65,535 9、动态范围：>3.5 OD 10、激发光源：透射紫外、侧白光 11、发射滤光片：535–645 nm 12、数据输出格式：16-bit 或 8-bit：SCN, TIFF, JPEG格式图片 13、可扩展切胶模块功能，确保安全切胶操作 14、触屏版成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。可进行总蛋白定量统计分析功能，并提供相关证明文件。 15、硬件平场校正：平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正，保证成像时的背景均一，图像背景各部位的误差<5％ 配置：主机一套 | 1套 |
| 13 | 超纯水机 | 产品特点： 1、PP预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯的使用寿命均可自行判断（参数可设定），并可查询耗材已经使用时长 2、具有手动取水及定时取水两种取水方式可选择，取水操作更人性化 3、定时取水功能，从1-60min任意设定，避免等待取水 4、定质取水功能，从1-18.25 MΩ.cm任意设定 5、在线二路水质监控，实时监测纯水电导率、超纯水电阻率以及温度 6、二路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定) 技术参数： 纯水（三级水）指标： 1、电导率:≤进水电导率x2% 2、有机物去除率:>99%，当分子量>200道尔顿时 3、颗粒和微生物去除率:>99% 4、产水量（25℃）:≥40升/小时 5、瞬间产水量:≥2.0升/分钟（储水桶有水时） 配置：主机一台、前置过滤器一个、PP滤芯六个、颗粒活性炭滤芯六个、活性炭棒滤芯六个、反渗透膜滤芯一个、超纯化柱滤芯一个 | 1套 |
| 14 | 跨膜细胞电阻仪 | 1符合人体工程学的自立式孔内电极 2仪器内数据记录和背景扣除 3可选择通过以太网、USB 4驱动器或上传到云端导出结果 5有线电源或电池组电源，可在工作台上或组织培养罩内使用 6可调节电极，与各种细胞培养小室和培养板兼容 7内置传感器，用于测量和记录培养基温度 8基于云的附加功能可简化跨孔和跨实验的数据分析 9电阻范围为0-100 kΩ，分辨率为1 Ω 配置：主机一个、电极一个 | 1套 |
| 15 | 均质乳化反应釜 | 1、反应釜： 1.1有效容积：300-1000ml 1.2搅拌转速范围：10-150rpm 1.3内置加热块加热，样品最高温度100℃ 1.4控温精度：±1K 1.5标配温度传感器接口及配套PT100温度传感器，对样品精确控温：±0.2K 1.6最大处理粘度: 100,000mPas 1.7与介质接触部分材质: 316L不锈钢，全氟橡胶，硼硅酸盐玻璃，聚四氟乙烯 1.8标配带刮片锚式搅拌桨 ★1.9模块化设计，除标配搅拌外，另配不少于1个NS29、1个NS14接口及1个螺纹接口，便于扩展适应多种仪器的不同应用 1.10具有称重功能，最大2Kg，精度0.1g 1.12具有扭矩监测功能 1.13具有PH传感器接口，选配PH电极监测PH 1.14定时及计时功能 1.15程序控制 1.16标配有USB数据接口，可连接电脑通过软件对实验过程进行控制和记录 1.17可选语言包括：法语、西班牙语、意大利语、中 文、韩语、日语、葡萄牙语及俄语 2、分散机： 2.1处理量（水）：1-2000ml（主机） 2.2最大处理粘度：5000mpas 2.3转速范围：600-25,000mpas 2.4转速显示：LED显示 2.5转速调节：无级可调 2.6定转子结构刀头，且多种刀头多种可选，可适用于常压和真空状态下分散。真空刀头，可使系统密封性达25mbar。 2.7空载噪音: ≤80 dB (A) 3、真空泵 3.1.变频四级隔膜真空泵 3.2.泵速285-1200rpm无极可调，TFT大屏幕数字显示 3.3.无油干式运行，应用于低真空范围 3.4.抽气速率1.32m3/h（22L/min） 3.5.最低真空度不高于2mbar 3.6.内置真空控制器，真空控制范围1-1000mbar，控制精度1mbar 3.7.内置陶瓷材质压力传感器，耐化学腐蚀 3.8.隔膜及气体接触的部分由耐腐蚀材质组成 3.9.具备USB接口，可连接软件进行远程控制 3.10.能兼容任意不带真空控制的旋转蒸发仪，实现自动沸点功能。无需设置蒸馏参数，进行智能全自动蒸馏 3.11.内置40种常见溶剂数据库，轻松实现自动蒸馏。 3.12.无线控制器，可实现10米远程遥控 3.13.多种操作模式可选，自动，手动，泵速和程序 3.14.噪音：≤60分贝 4、循环冷却器 4.1储液槽容积：≥3 L 4.2使用温度范围：-15～25℃ 4.3额定流量：≥15 L/min 4.4储液槽材质：304不锈钢 配置：反应釜一套、分散机一套、真空泵一套、循环冷却器一套、电子天平两台（0.01级别）、加热磁力搅拌器2台 | 1套 |
| 16 | 离心机 | 1. 超静音操作，低噪音水平，免维护电机，便于操作的数字显示屏。 2. 保持样品低温水平（最高转速运行20分钟后，温度仅为12°C） 3. 不锈钢转子盖子，顶盖自动开启 4. 最大容量：12 x 1.5 ml / 2 ml 的离心管 5. 转子可高温高压灭菌（121°C，20 分钟） 8. 达到最高速度的加速时间为 13 秒，从最高速度减速时间为 12 秒 9. 配有镀铝的标准转子：最高转速不小于14,000 rpm；最大相对离心力不小于14,000 x g，可连续离心 10. 计时器最长设置达 99 分钟 三、配置： 1、主机一台、固定角转一个 | 1套 |
| 17 | 水浴振荡器 | 1、控温范围:RT+5～99.9 2、旋转方式:回旋、往返 3、转速（次/分）:0～220（回旋）0～300(往返) 4、振幅:≥20mm（回旋）≥30mm（往返） 5、摇床面积(mm):≥350×300 6、定时范围:0～999小时 配置：主机一套 | 1套 |
| 18 | 水浴恒温振荡培养箱 | 1.控制系统:液晶显示屏 2.振荡频率: 20-200rpm 3.振荡频率精度: ±1rpm 4.摇板振幅: ≥Ф20mm 5.温控范围: 环境温度～99.9℃ 6.温度均匀度: ±1（37℃时） 7.摇板尺寸 (mm): ≥300×450 8.夹具 : 万用弹簧夹具 配置：主机一台 | 1台 |
| 19 | 真空泵 | 1、抽气速率：≥4L/S 2、转速：≥1400转/分 配置：主机一台 | 2台 |
| 20 | 超低温冰箱 | ★1.有效容积：≥700L。 2.功率：≤1300W。 3.温度均匀性：≤±5℃。 4.复叠式制冷系统，降温迅速25℃环境，降至-80℃时间小于300min。 5.内门数量2扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框ABS树脂板；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP 真空隔热结构。 6.隔热层：硬脂聚氨酯发泡+VIP(真空绝热层)技术，保温性能提高15% 7.立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。 8.原装进口变频压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。 9.冷凝器：翅片式铜管冷凝器，散热效果良好。冷凝器过滤网便于更换和清洗。 10.制冷剂：碳氢制冷剂，完全环保无污染 11.标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。 12.控制器功能：带有延迟启动功能，可设定0~30min错峰启动，减少同时启动对于电路负荷；显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配； 13.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地。 14.配置：主机1台 | 2台 |
| 21 | 高压匀质机 | 1、均质通道为全金属结构连接，无死角，不易形成二次污染 2、采用316L不锈钢材质，镜面抛光，可实现设备运行前后高效排空性能，样品完全走空，实现零残留 3、均质通道，没有O型圈和垫片，可耐各种溶剂 4、具备在线清洗、循环清洗、拆装清洗，可以用纯水，蒸馏水，酒精等溶剂清洗 5、处理流量：≥2L/h 6、最大工作压力：≥150Mpa 7、进料粒径：≤500um 8、进料粘度：≤2000cp 9、最小处理量：≤50ml 配置：主机一套 | 1套 |
| 22 | 新物体识别实验系统 | 一、实验平台 1、适用范围：分小鼠和大鼠，不分黑白鼠； 2、小鼠物块：正方体物块×2：圆柱体物块×2：三棱锥物块×2： 3、大鼠物块：正方体物块×2：圆柱体物块×2： 4、易收纳设计：可拆卸易安装，配备收纳箱，方便收纳； 5、实验兼容：同时适用于旷场实验； 6、材质：医用ABS材质，无毒无异味，耐动物屎尿和75%酒精腐蚀，可水洗； 二、行为学实验站 1、控制方式：不小于6英寸高清电容触摸屏 ★2、环境数据监测：温度（测量范围-40~70℃，精度1℃），湿度（测量范围0-100%RH，精度3%RH），气压（测量范围30-110kPa，精度0.1kPa）； 3、摄像系统：USB2.0红外广角摄像头，支持黑暗环境拍摄，更加符合啮齿类动物生活习性； 4、照明系统：不少于3个LED灯，亮度不小于8级可调 5、设备供电：插座×3（含二孔和三孔插座），最多可同时为3个辅助装置（加热装置、刺激灯、喇叭等）供电； 6、三向可开门设计：前侧、后侧和右侧可开门，方便实验人员从不同方向放入动物； 7、无门槛设计：方便实验人员和设备进出实验站； 8、避光及开门方式：全遮光可拆卸加厚深灰色挂帘×3， （三）软件技术参数 ★1、自动观测通道数：不少于6通道； 2、分析模式：实时分析、离线分析、批量分析、极速分析； 3、适用范围：大小鼠、黑白鼠通用； 4、三点识别：可选择头点识别，准确识别动物头部探索物块的行为； 5、遥控：具备遥控控制实验启停； 6、区域关联功能：可关联任意无关区域并自定义为目标区域； 7、定标设定：不同通道可分别定标也可采用相同定标参数； 8、适配多种摄像头：适配所有USB摄像头和网络摄像头 9、图像缩放功能：实时分析时图像缩放参数0~100（放大两倍）连续可调， 10、自定义分析区间：支持设置开始分析时间和结束分析时间，可将设置应用到所有动物，默认分析整段视频； 11、内置区域模板：内置新物体识别实验区域模板，无需手动划定物块区域； 12、实验管理：软件内部可统一管理实验，无需手动删除实验； 13、人性化设计：进行到任意操作时均可直接在软件中打开使用说明书寻求帮助；软件内部分操作有悬浮窗提示或帮助按钮，方便快速使用； 配置：大/小鼠新物体识别实验箱、大/小鼠收纳箱、加密狗、收发遥控装置、行为学实验站、台式电脑一套（CPU不低于i5，硬盘不低于500G，显示器不低于21寸） | 1套 |
| 23 | 超滤膜包 | 1、可选分子量有2KD，3KD，5KD，10KD，30KD，50KD，100KD，0.2μm； 2、可选配同系列的两块膜包并联，增加样品的处理量，最大可处理5L左右的样品； 3、超滤膜材质为优质耐用的再生纤维素膜或PES膜，吸附低流速快；外壳和流道材质为丙烯酸； 4、全透明的外观设计，随时观察超滤情况和残留情况； 配置：3KD，5KD，10KD各一个 | 1套 |
| 24 | 台式冷冻型离心机（进口设备） | 1.最高转速：≥15000rpm 2.最大离心力：≥25000xg 3.最大容量:≥4×400mL 4.温度设定范围：-10℃至+40℃ ★6.转头锁定系统：具有转头自动锁定装置，小于5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 7.生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖 8.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动 10.运行时间控制:0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 11.控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数； 12.自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能 配置:主机1台；6x100 mL碳纤维角转头1个（转速≥13000rpm，离心力≥18000x g）；50 mL和15mL尖底离心管适配器各6个（转速≥13000rpm，离心力≥18000x g） | 1套 |
| 25 | 多功能组合摇床 | 1、振荡频率：20-300转/分（每层相同） 2、振幅：≥25mm 3、最大容量：单层1000ml×7或500ml×13或250ml×20 4、标准配置：万能弹簧夹 5、托盘尺寸：单层≥500×300 6、定时范围：0~9999分钟（可多段定时） 7、恒温范围：4℃~60℃（室温25℃时） 8、恒温精度：±0.1℃ 9、温度均匀度：±0.5℃ 10、数显方式：LCD（触摸屏） 11、控制方式：微电脑智能控制 12、层数：2层 配置：主机一台 | 1台 |
| 26 | 水热反应釜 | 1容积：≥50ml 2压力：-0.1~3MPa 3温度：-200～+200℃ 4升温、降温速率：≤5℃/min 5材质：外套：优质304不锈钢外套，内衬：聚四氟乙烯 配置：釜体四套 | 1套 |
| 27 | 实验型钟罩式冻干机 | 1、采用国际品牌压缩机，双机复叠式制冷系统，技术成熟，制冷迅速，冷阱温度低。 2、干燥室采用无色透明一次注塑成型，耐腐蚀、无粘接、可观察冻干的全过程；电除霜功能，加速除霜速度，缩短干燥周期。 4、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 5、可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，在电脑中浏览打印及多种选项。 6、可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。 7、冻干面积(㎡)：≥0.18 8、捕水容量（kg/批）：≥5 9、盘装溶液（L)：≥2 10、板层尺寸（mm）：≥Φ220 11、板层间距(mm)：≥60 12、板层数量(块）：≥3 13、冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载） 配置：主机一台、真空油泵一台、冻干仓一个、真空管一根 | 1套 |
| 28 | 组合式振荡培养箱 | 1、三层叠加组合方式,占用空间小，每层独立控制,可设定不同温度及转速。 2、采用抽拉快装式托盘设计,方便装卸更换摇板烧瓶。 3、中空钢化玻璃门,方便观察内部情况;侧面配有测试孔,方便测试及满足样品对氧气的需求。 4、变频控制技术，配合智能控制系统，控温更精确，更加节能，无结霜、无冰堵。 5、高品质伺服电机控制，转数测定精确。 6、触摸屏电脑控制系统。 7、具有定值运行模式和程序运行模式。 8、具有定时功能，时间设定范围为0~999小时59分钟。 9、具有照明灯和紫外灭菌功能。 10、具有超温声光报警、自动断电功能。具有故障自诊断功能。 11、具有开门自动停止转动。 12、振荡频率：10-350rpm 13、振荡频率精度：±1rpm 14、摇板振幅：≥Ф24mm 15、温控范围：4~65℃ 16、温度分辨率: ±0.1℃ 17、温度均匀度：±0.5℃（37℃时） 18、摇板尺寸 (mm)：≥600×500mm 配置：主机一套 | 1套 |
| 29 | 高通量冷冻组织研磨仪 | 1、适用样品：植物、动物、细菌、真菌、藻类等微生物、食品、含纤维材料、土壤、矿物等； 2、适用样品质地：硬性、中度硬性、韧性、软性、脆性、弹性、纤维性等； 3、粉碎原理：撞击力，摩擦力，剪切力； 4、运动方式：往复运动 5、研磨种类：干磨、湿磨、低温研磨； ★6、样品装载平台数：≥50； 7、振动频率：1500-2100次/分钟； 8、温控范围：-20℃~40℃，压缩机制冷，无需液氮辅助冷却； 9、样品处理量：60×2.0ml离心管，48×2.0ml离心管，24×5.0ml离心管，16×4.0/5.0ml硬质管； 10、操作与显示：不小于6英寸触摸屏，中文显示 11、研磨时间设定：10-999s； 12、间歇时间设定：0-999s（设置为0时不间歇，连续运行）； 13、存储程序数：≥99； 14、循环数设定：1-99； 15、最终出料粒度：≤5μm； 16、安全锁：开盖自动停机； 17、防松脱锁紧装置：适配器盖子特有防松脱锁紧设计，具有螺纹防退功能，保障适配器运行中不松脱； 18、噪音等级：≤55db； 19、适配器材质：铝合金适配器，耐腐蚀性好，不易变形，坚固耐用； ★20、升降速时间短：小于5秒内达到最大速度2100 次/分钟，运行结束后5秒内即可停止； 21、研磨珠材质：不锈钢，硬质钢，氧化锆，碳化钨，石英砂； 22、电机驱动：无碳刷变频电机，防潮防腐蚀，寿命长； 配置：主机一套 | 1套 |
| 30 | 二氧化碳培养箱 | 1、有效容积：≥170L 2、加热方式：直接加热气套式 3、温控系统：PID控制方式 4、温控范围：室温+5℃~50℃ 5、温度控制精度：±0.1℃ 6、温度分布：±0.25℃ 7、CO2传感器：红外IR传感器 8、CO2范围：0-20% 9、CO2控制精度：±0.15% 10、湿度控制：底盘加热器，加热增湿盘自然蒸发（带水位传感器） 11、箱内湿度：95±5%RH 12、搁板数量：4个，抗菌铜合金 13、报警系统：高/低温报警，CO2浓度，门和紫外灯工作状态，独立的过温保护装置 14、内胆材料：抗菌铜合金 15、灭菌方式：UV紫外灭菌（无臭氧型） 配置：主机一台；隔板四个；UV灯一个 | 2套 |
| 31 | 超声波细胞破碎仪 | 1、输出功率：65-650W（10～100%可调） 2、工作频率：20～35KHz（频率自动跟踪） 3、处理量：0.1～500ml（需选配相应探头） 4、定时：0～999m可设置 5、超声脉冲时间调节：0.1～99.9s可调（超声开/超声关） 6、警报：故障、温度、时间 7、输入方式+显示方式：≥6寸触摸电阻屏 8、显示内容：频率、温度、功率、时间等显示 9、保护装置：程序纠错，过载，超温保护显示 10、升降平台：304不锈钢材质，电动升降 配置：主机一台、变幅杆一个 | 1套 |
| 32 | 立式恒温振荡培养箱 | 1、控制系统：LCD显示屏 2、振荡频率：10-300rpm 3、振荡频率精度：±1rpm 4、摇板振幅：≥Ф24mm 5、温控范围：室温＋5 ～65℃ 6、温度分辨率：±0.1℃ 7、温度均匀度：±0.5℃（37℃时） 8、摇板尺寸/数量：≥400×500mm/2块 9、定时范围：0-9999分钟（小时） 10、夹具：2层（上下层均为万用弹簧夹具） 配置：主机一台 | 1台 |
| 33 | 旋转蒸发系统 | 一、旋转蒸发仪 1、转速范围：10~310rpm 2、蒸发能力：≥22mL/min（水蒸发量） 3、温度调节范围：室温+5~180℃ 4、温度调节精度：±1.5℃（水，试料瓶旋转） 5、冷却面积：≥0.146㎡，直式双层冷凝管 6、真空密封垫：双重密封，主密封垫：特氟龙、氟橡胶；副密封垫：特氟龙 7、水槽容量：＞5.0L，材质：铝+特氟龙涂层 8、升降行程：≥170mm，无极调节 9、水浴锅与主机分体式结构 10、温度及转速：均数显 11、试料瓶、冷凝管及水浴锅可左右两方向任意安装 12、试料瓶旋转可定时、正反转。 二、循环冷却器 1、储液槽容积(L)：≥3 2、使用温度范围(℃)：-15～25 3、额定流量（L/min）：≥16 4、储液槽材质：304不锈钢 三、循环水式真空泵 1、流量（L/min）：≥75 2、扬程（m）：≥9 3、最大真空度（MPa）：0.098 4、单头抽气速率（L/min）：≥8 5、抽气头数（个）：≥2 6、安全功能：止回阀 7、水箱材质：PP 配置：旋转蒸发仪一台、水/油浴锅一台、循环冷却器一套、循环水式真空泵一台、真空管一根、保冷管一根 | 1套 |
| 34 | 集热式磁力搅拌器 | 1、显示方式：LED数码管； 2、最大可放置烧瓶：≥3000mL； 3、转速范围：0-2600r/min； 4、温控范围：室温~350℃； 配置：主机一台 | 2台 |
| 35 | 手动固相萃取装置 | 1、用于各类固相微萃取操作，应用风味物质检测、水体中土嗅素和二甲基异莰醇等检测等方向。 2、采样台及瓶架：铁架台、SPME固定手柄单元，不少于8位15mm直径孔的加热块（含支臂）,加热磁力搅拌器。 3、加热磁力搅拌器温度范围：室温-340℃，转速： 0-1500rpm，外置温度传感器，测定真实温度。 4、多种类型加热块可选，适应多种不同应用。 5、加热块具备旋转功能，方便不同样品之间的快速切换。 6、通用瓶架：不少于7个60 mL的样品瓶，含支臂。 配置清单：采样台1套、温度传感器1个、手柄固定单元1套、手柄1个、萃取头3个、不少于7位60毫升通用加热块瓶架（含支臂）1套、不小于9mm×3mm磁力搅拌芯，8个、进样导管1个、进样口衬管1个、白色样品瓶盖和垫片100个 | 1套 |
| 36 | 集热式磁力搅拌器 | 1、特征：智能控温 2、搅拌容量：≥2000 ml 3、搅拌速度：无级调速0-2600 4、加热温度：室温-400℃ 5、控温方式：数显控温 配置：主机一台 | 2台 |
| 37 | 迷你混匀仪 | 1、转速范围：0～4000rpm 2、开关方式：点动开关/一键长开 3、最大样品处理量：≥45ml 4、震荡方式：圆周震荡 配置：主机一台 | 3台 |
| 38 | ATP荧光检测仪 | 1、显示屏：不小于3英寸触摸屏 2、检测精度：1×10-18mol 3、大肠菌群：1-106cfu 4、检测范围：0～ 99999 RLUs 5、检测时间：≤18秒 6、检测干扰：±5﹪或±5 RLUs 7、操作温度范围：5℃到40℃ 8、操作湿度范围：20—85﹪ 9、ATP回收率：90-110% 10、检出模式：RLU、大肠菌群筛查 11、自动判断合格与不合格 12、自动统计合格率 13、内置自校光源 14、使用可充电锂电池免电池更换 15、备用状态(20℃)：≥5个月 配置：ATP荧光检测仪(手持)主机、铝合金手提箱、仪器包、PC数据线、数据分析软件 | 1套 |
| 39 | 液氮罐 | 1、几何容积：≥45.0L 2、口径：≥120mm 4、高度：≥650mm 5、静态蒸发率：≤0.5L/d 6、静态保存期：≥100天 配置：罐体一个、不少于五层（每层放5*5冻存盒）方形提桶六个、锁盖一个、保护套一个 | 1套 |
| 40 | 电泳转印系统 | 一、基础电泳仪 1.输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率70 W (最大) 2.输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 3.输出插孔不小于4对并联 4.具有暂停功能，暂停期间调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性 二、小型垂直电泳槽 1.同一槽内可同时进行不小于4块凝胶的电泳实验 2.胶面积：预制胶≥8 x 6cm；短玻璃板：≥10 x 7 cm；长玻璃板：≥10 x 8cm 3.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，防止漏胶 4.灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，软橡胶衬垫有良好的密封性 5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 6.基本配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 三、小型转印槽 1.最大胶尺寸：≥10 x7 cm；缓冲液体积：≥440 ml；胶容量：≥2块小胶 2.具有超冷却芯 3颜色标记的转印夹确保转印中凝胶的正确定向 4.基本配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯等 配置：基础电泳仪一台、小型垂直电泳槽一套、小型转印槽一套（所有配置均为同一品牌） | 4套 |
| 41 | 旋转粘度计 | 1.屏幕采用一体式设计，而非分体式外置屏幕，采用不小于5寸全彩色触摸屏，全触摸屏操作，无按键，实时显示粘度值。 2.传感器采用连续感应芯片实时感应，保证在任何转速下均可实时反应样品的粘度变化，确保数据的准确性；不可采用光电感应的非连续感应传感器。 3.精度：测量范围的±1.0%。 ★4.重复性：≤±0.5%。 5.软件可实现对仪器的自动控制及数据采集，可创建和编辑多步骤测试程序， 6.转子不带任何电子元件，可直接浸入溶剂中超声清洗，方便维护。 7.可升级配置包括并不少于：小量样品适配器，超低粘度适配器、桨式转子，升降支架，螺旋适配器，DIN转子，加热器等。 8.测试过程显示信息包括：粘度、温度、剪切率/剪切力、%扭矩、转速/转子。 9.主机上具有可直接设定时间功能，可设定到达指定扭矩的时间，或到达指定温度的时间，或停止测试的时间。 10.测量中高粘度范围的机型具有至少两种轴承可供客户选择。 11.可选配转子快接系统、快速定位支架、快速连接头等，方便操作， 12.主机具有加强型安全控制功能：自定义用户使用权限、测试时间和记录文件、密码锁定功能和便捷式登录设置功能等。 13.转速范围：0.1-200RPM，200个档位可调 14.粘度值范围：100-40M(M=million，单位mPa·s) 配置：粘度计主机1台；升降支架1套；RTD温度探针1支；标配转子6个；转子保护腿1个；手提包装箱1个；软件1套 | 1套 |
| 42 | 生化培养箱 | 1、无氟制冷系统 2、镜面不锈钢工作室，圆弧设计便于箱内的清洁工作 3、离心风机循环风道，温度更加均匀 4、具有照明灯，便于观察 5、彩色液晶显示，多组数据一屏显示 6、具有温度修正功能、定时功能，使用方便 7、箱体配有测试孔 8、具有紫外线杀菌功能 9、工作室内循环风量，档位可调 10、独立限温报警系统，声光报警提示 11、温度异常(偏高或偏低)报警 12、具有漏电保护器开关 13、控温范围（℃） ：0-65 14、温度均匀性（℃）：±1（at37℃时） 15、温度波动度（℃）： ±0.3 16、工作室尺寸 (mm)： ≥480×480×950 17、隔板：≥三块 配置：主机一台 | 3台 |
| 43 | 超净台 | 1空气洁净度：ISO 5级 2平均风速：≥0.3m/s 3噪声：≤70dB(A) 4照度(Lx)：≥300 5工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)：≥1300*600*500 6高效过滤器规格及数量：≥1100*600*50*① 7沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h 8适用人数：双人单面 配置：主机一台，操作凳1个 | 1台 |
| 44 | 紫外可见分光 光度计 | 1. 性能特点 1.1主机具有光度测量、定量测量、光谱测试、仪器性能验证和文件管理等功能； 1.2可存储不少于300条校正曲线，方便调用； 1.3具有开机自动校对功能，确保分析结果的可靠性。 2. 技术参数 2.1 测光方式：单光束 2.2波长范围: 190.0～1100.0nm 2.3波长准确性: ±0.5nm 2.4波长重复性:≤ 0.2nm 2.5光谱带宽: ≤2nm 2.6透射比范围: 0～200％T 2.7吸光度范围: -0.3～3 Abs 2.8光度准确性: ±0.002 A @0.0～0.5 A，±0.004A @0.5～1A，±0.5 %T @0～100%T 2.9光度重复性: ±0.001 A @0.0～0.5 A，±0.002 A @0.5～1A，±0.2%T @0～100%T 2.10浓度显示范围: 0.000～9999.9C 2.11杂散光:≤ 0.05%T 2.12漂移: ≤0.002Abs/h(500nm,预热2h) 2.13噪声: ≤0.0005 A @ 0A，500nm，≤0.001 A @ 1A，500nm，≤0.002 A @ 2A，500nm 2.14基线平直度: ±0.002A 2.15光源: 氘灯、卤钨灯 2.16光源选择方式: 自动,可手动设置(325～355nm) 2.17检测器: 硅光电池 2.18显示方式: 不小于5英寸彩色触摸屏 配置：主机一台、石英比色皿1盒(2只)、玻璃比色皿1盒（4只）、手动四连池架1个 | 1套 |
| 45 | 移液器 | 1、操作方式:手动 2、量程调节:可调量程 3、高温高压灭菌:是（整支） 配置：0.1-10ul两支、2-20ul两支、10-100ul两支、20-200ul两支、100-1000ul两支、8道移液器30-300ul一支 | 1套 |
| 46 | 振荡金属浴 | 1、温度控制范围：室温-100℃ 2、控制精度：±0.5℃ 3、时间设定范围：0min-99h 4、最大升温速率：5.5℃/min 5、功能：加热/震荡 6、调速范围：200-1500rmp 7、混匀直径：≥3mm 8、自定义温控程序：≥8个 9、显示：TFT显示 配置：主机一台、2ml模块一个 | 1套 |
| 47 | 超纯水机 | 产品特点： 1、PP预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯的使用寿命均可自行判断（参数可设定），并可查询耗材已经使用时长 2、具有手动取水及定时取水两种取水方式可选择，取水操作更人性化 3、定时取水功能，从1-60min任意设定，避免等待取水 4、定质取水功能，从1-18.25 MΩ.cm任意设定 5、在线二路水质监控，实时监测纯水电导率、超纯水电阻率以及温度 6、二路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定) 技术参数： 纯水（三级水）指标： 1、电导率:≤进水电导率x2% 2、有机物去除率:>99%，当分子量>200道尔顿时 3、颗粒和微生物去除率:>99% 4、产水量（25℃）:≥12升/小时 5、瞬间产水量:≥2.0升/分钟（储水桶有水时） 超纯水指标： 1、电阻率：18.25MΩ.cm@25℃ 2、重金属离子(ppb)：<0.01ppb 3、颗粒物(>0.22μm) ：<1/ml 4、细菌：<0.01cfu/ml 配置：主机一台、前置过滤器一个、PP滤芯六个、颗粒活性炭滤芯六个、活性炭棒滤芯六个、反渗透膜滤芯一个、超纯化柱滤芯一个 | 2套 |
| 48 | 氮吹仪 | 1、处理样品数：≥24个 2、显示方式：液晶显示屏，PID调节，过热保护 3、触屏显示：温度、时间、气压 4、定时范围：0~999 min，倒计时显示 5、温控精度：±0.5℃ 6、温度范围：室温~150℃ 7、同模块最大温差：±0.5℃ 8、温控方式：PTC加热，超温报警 9、加热方式：干式加热 10、气体分配板与氮吹针之间无需管路连接，氮吹针可组合使用或单独使用，每路均有控制开关，不浪费气源；气体分配板的高度可根据实验需要调节 11、气体流量：0~20L/min 12、气源压力：0~200 KPa，压力显示 13、加热块规格：≥24孔，孔径规格可选（φ1.5、φ2、φ15、φ17、φ19、φ21），可放置不同规格的玻璃试管、离心管 14、加热块表面经过阳极氧化处理，使用寿命更长，清洁更方便；不锈钢外壳，防止溶剂腐蚀 配置：主机1台、气体分配板1个、氮吹针24支、升降杆1个、12孔加热块2块、气体流量计1个 | 1套 |

注：其中标记★号的为重要技术参数，必须按采购需求的要求提供有关证明材料,如对证明材料未提出明确要求的应提供制造商公开发布的印刷资料（即宣传彩页）或检测报告或截图证明加盖公章。所有采购需求中要求提供佐证材料（包括标记★号和未标记★号的）的应按要求体现在证明材料中，未体现的视为不响应。其他未明确要求提供佐证材料的技术参数以技术参数偏离表中响应值为准。

★核心产品为：序号11“研究级智能正置荧光拍照显微镜”。

★质量保证期：验收合格后，整机质保一年，终身维护。

★交货期：自签订合同之日起，国产设备30日内，进口设备90日内完成送货安装及调试。

★交货地点：长春中医药大学指定地点。

★交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

# 第五部分  合同格式

# 合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：        年        月        日

目  录

- 开标一览表

- 投标明细报价表

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标人基本情况说明

- 承诺书

- 商务偏离表

- 企业业绩表

- 资格声明

- 技术参数偏离表

- 技术参数承诺书

- 投标货物详细说明

- 具备履行合同所必需设备和专业技术能力承诺书

- 项目实施方案（投标人自行编写）

- 投标保证金汇入情况说明

- 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

- 政策功能情况（如有）

- 投标人认为有必要提供的其他材料

一、开 标 一 览 表

项目编号：                                                开标时间：

| 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 投标保证金 | 合同履行期限 （交货期） | 质量 标准 | 优惠条件及服务承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （有/无） |  |  | （有/无） |  |

注：1、本表只作唱标用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改；

2、投标报价不超过预算金额，超过为无效报价。本表中填写的投标报价应与投标函中填写的投标报价相一致，如果不一致以本表为准；

3、本开表一览表须装订在投标文件内，然后再单独打印一份签字和加盖印章后，单独密封在一个小信封内，随投标文件一同递交，以便开标时唱标用；

投标人名称：            （公章）

法定代表人：            （签字/盖章）

委托代理人：            （签字）

日　　期：

二、投标明细报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物明细表：（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 其他费用明细表： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容和标准 |  |  | 报价 | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 明细报价汇总表： |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计） |  |  |  |  | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |  |

注明：

- 此表为报价总表的明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 投标人应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

三、投标函

致：(采购代理机构名称)

依据贵方项目名称    （项目编号：        ) 招标货物及服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交开标一览表一份、投标文件正本一份，副本    份。

在此，我方声明如下：

- 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期为递交投标文件截止日后90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

| 投标人地址： | 邮编： |
| --- | --- |
| 联系电话： | 传真： |
| 项目联系人： | 手机： |
| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| 投标人法定代表人或被授权人（签名或盖章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

四、法定代表人身份证明书

致：(采购代理机构名称)

| 同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |
| 单位地址： |  |  |
| 代表人姓名： |  | 代表人联系电话： |
| 代表人性别： |  | 代表人年龄： |
| 代表人身份证号码： |  | 营业执照或事业单位法人证书号码： |
| 单位性质： |  | 经营期限： |
| 主营（产）： |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |
| 特此证明！ |  |  |
|  | 投标人名称（加盖公章）： |  |
|  | 法定代表人（签名或盖章）： |  |
|  | 日期： 年 月 日 |  |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

致：(采购代理机构名称)

本人（姓名）系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （标段名称）      （标段编号：　　　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　年　月　日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

身份证号码：

被授权人（签名或盖章）：

身份证号码：

日期： 年 月 日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

六、投标人基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照或事业单位法人证书号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如需） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如需）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

日期：             年           月        日

七、承诺书

我方已完整阅读了（项目名称）     （项目编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人或被授权人（签名或盖章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

八、商务偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 合同履行期限（交货期）：自签订合同之日起，国产设备30日内，进口设备90日内完成送货安装及调试。 |  |  |  |
| 2 | 质量保证期：验收合格后，整机质保一年，终身维护。 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金：中标人应在收到中标通知书后5天内向采购人提交中标金额5%（取整数）的履约保证金。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式：按合同约定支付。 |  |  |  |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

九、近三年（2022年至今）企业业绩表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |

附合同复印件并加盖公章。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

十、资格声明

（采购代理机构）：

我方愿响应贵方关于    （项目名称）    （项目编号：        ）的投标，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

本公司（企业）具备招标文件中资格要求。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不再参加该招标项目的其他招标活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本公司（企业）承诺在本次招标招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

十一、技术参数偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 投标人应按照招标文件要求作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

十二、技术参数承诺书

致：（采购人名称）

## 我公司承诺：如我公司在参与   （项目名称）    中标后，所投货物经采购人验收后若与技术参数偏离表上偏离情况不符合，出现的所有后果由我公司自行承担。

投标人名称：       （盖单位章）

## 日     期：     年   月   日

十三、投标货物详细说明

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |

注明：投标人应按招标文件要求，根据“采购需求”详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理（须提供“采购需求”中要求提交的证明资料）

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

十四、具备履行合同所必需设备和专业技术能力承诺书

投标人需提供承诺书，格式自拟。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |

十五、项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自拟）：

1. 对所提供货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

2. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

3. 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

4. 供应商认为对投标有利的其他资料。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日 期： 年 月 日 |  |

十六、投标保证金汇入情况说明

致：采购代理机构名称

本单位已按     （项目名称）（项目编号：）的招标文件要求，于  年  月  日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号：，开户银行：）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元），

汇款帐户名称：         （必须是投标时使用的帐户名）

帐号：        （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年     月       日

单位名称：

单位地址：

联系人：（投标单位财务）

单位电话：      联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖投标人公章）

注：本情况说明手写无效。

十七、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司                    （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司                    （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3.本项目中小企业划分标准所属行业为：序号1至29：工业，序号30至31：软件和信息技术服务业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不属于监狱企业则不提供。

十八、政策功能情况（如有）

项目名称：

| 类别 | 供应商提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总报价比重： % |  |  |  |
| 环保标志产品 | 供应商提供的产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所提供环保标志产品金额 |
|  | 环保标志产品总金额： 环保标志产品占总报价比重： % |  |  |  |

说明：

1.属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖供应商单位的公章。

2.未提供产品认证证书不予价格扣除。

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

十九、投标人认为有必要提供的其他材料

投标人按招标文件要求自行填写，不作统一格式要求。

评标办法目录索引表

按招标文件中评标方法、步骤、标准相对应条款填写（此表格必须放置在目录处）

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。 财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府采购代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

## 财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表                        统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。